## 1
ROMÂNIA | [6 empty] | Anexă
JUDEŢUL CLUJ | [6 empty] | la Hotărârea nr. 232/2016
CONSILIUL JUDEŢEAN
Elemente de infrastructură de utilităţi apă şi canalizare din Municipiul Dej, incluse în domeniul public al Judeţului Cluj, finanţate în cadrul Programului Fond IID-redevenţa CJ Cluj, concesionate către S.C. Compania de Apă Someş S.A.
COD CLASIFICARE | DENUMIREA BUNULUI | LOCALITATE | ELEM. DE IDENTIFIC. | NR. INV. LA COMPANIE | UM | CANT. | DATA INTRARII | VALOARE INVENTAR | PROGRAM
1.8.7. | Conductă refulare ape uzate PEID De 110 | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) | 16692 | ml | 448 | 01.08.2016 | 79045.8 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.7. | Conductă canalizare PVC, Dn 200, Dn 250 | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) | 16693 | ml | 7 136 | 01.08.2016 | 2618647.48 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.7. | Racord canal PVC Dn 160 | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) | 16694 | ml | 750 | 01.08.2016 | 131998.67 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.13. | SPAU SP1 subterană, PEID Dn 2000 echipată, Hi=3,45 m | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - limită municipiu | 16695 | buc | 1 | 01.08.2016 | 342152.19 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.13. | SPAU SP2 subterană, PEID Dn 2000 echipată, Hi=5,59 m | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - pod 4 | 16696 | buc | 1 | 01.08.2016 | 353913.65 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.1.17.1.1. | SPAU SP1, SP2 – Pompă başă | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - SP1+SP2 | 134068, 134069 | buc | 2 | 01.08.2016 | 4134.04 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.1.17.3. | SPAU SP1, SP2 – Instalaţie ventilare interioară | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - SP1+SP2 | 134070, 134071 | buc | 2 | 01.08.2016 | 3002.62 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.8. | SPAU SP1, SP2 – Instalaţie RTU şi transmitere date SCADA | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - SP1+SP2 | 134072, 134073 | buc | 2 | 01.08.2016 | 36988.77 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.8. | SPAU SP1, SP2 – Tablou TDAP grup pompe | Dej | str. Şomcutu Mic (DJ108B) - SP1+SP2 | 134074, 134075 | buc | 2 | 01.08.2016 | 12909.81 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conductă apă PEID De 110 | Dej | B.P. Haşdeu - alee | 16697 | ml | 160 | 01.08.2016 | 39940.88 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Branşament apă PEID De 25 | Dej | B.P. Haşdeu - alee | 16698 | ml | 30 | 01.08.2016 | 13924.15 | IID - Redeventa CJ Cluj
[5 empty] | TOTAL VALOARE |  |  | 3636658.06
| PREŞEDINTE |  | Contrasemnează:
| Alin Tişe |  | SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci
`-