ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea <LEGIS_SELSTART>indicator<LEGIS_SELEND>ilor tehnico-economici pentru investiţia „ALIMENTARE

CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR, ZONA TUFELE ROȘII, JUDEŢUL CLUJ"

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 22990/04.10.2016 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea <LEGIS_SELSTART>indicator<LEGIS_SELEND>ilor tehnico-economici pentru investiţia „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ZONA TUFELE ROȘII, JUDEŢUL CLUJ", propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 22990/2016 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 4;

Ţinând cont de  adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 22244/2016;

În conformitate cu prevederile:

	art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 44 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

	Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

	Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1.    Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţa „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ZONA TUFELE ROȘII, JUDEŢUL CLUJ", cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.    La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 259/29.07.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea cu energie electrică a Centrului de management integrat al deşeurilor Zona Tufele Roşii, Judeţul Cluj", din cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Cluj".

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                                                                                    Gaci Simona

Nr. 235 din 31 octombrie 2016

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:    35 voturi "pentru" şi 1 consilier judeţean nu a votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 36 din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 					                        	 Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN      					 la Hotărârea nr. 235/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii: „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR, ZONA TUFELE ROȘII, JUDEŢUL CLUJ"

Beneficiar:	JUDEŢUL CLUJ, prin Consiliul Judeţean Cluj, calea 	Dorobanţilor nr. 106, Cluj-Napoca.

Amplasament: 	Zona TUFELE ROŞII, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

PROIECTANT:    	S.C. ELECTRO ENERGETICA S.R.L., Cluj-Napoca, Judeţul 	Cluj

Indicatori tehnici:

- de schimbare de destinaţie a celulei de măsură din PTZ „PECO Rezerve", în celulă de linie, prin demontarea reductorilor de tensiune, a reductorilor de curent, a separatorului existent şi montarea unui separator tripolar de interior, de sarcina, cu CLP;

- montarea unui cablu de medie    tensiune de tip A2XSY 12/20 kV 3x1x150/25 mmp. de aproximativ 1,8 km, din noua celulă de linie din cadrul PTZ „PECO Rezerve" până la un PTab proiectat, amplasat la noul obiectiv

- construirea unui post de transformare în anvelopă de beton, de 10(20)/0,4 kV-1600 kVA.    Postul de transformare în anvelopă de beton (PTab) va fi echipat cu o celulă de linie cu separator de sarcină, o celulă trafo cu un separator de sarcină și un întrerupător automat, un transformator trifazat de putere de 10(20)/0,4 kV- 1600kVA și un tablou de distribuție 0,4 kV cu întrerupător automat, cu reductori de curent de 2500/5 A și cu plecări protejate cu siguranțe MPR sist. 4001.

Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (fără TVA):

- valoare totală:		577.986,99 lei		129.858,45 euro

- din care    C+M:		271.293,61 lei		    60.952,53 euro

Valoarea investiţiei (cu TVA):

- valoare totală:		695.324,55 lei		156.221,11 euro

- din care C+M:		325.5564,76lei		    73.145,82 euro

1 Euro = 4,4509 lei - curs BNR din data de 21.09.2016

Durata de realizare a investiţiei:	2 luni

Finanţarea investiţiei: alocaţii bugetare, fonduri proprii şi alte fonduri legal constituite cu destinaţia de investiţii.

* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                                                                                    Gaci Simona