**Anexa nr. 1**

 **la Hotărârea nr. 113/2021**

**Lista activelor achiziționate în cadrul Proiectului**

**„Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca”, SMIS 124886**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR. CRT.** | **DENUMIREA ACTIVULUI** | **NR. INVENTAR** | **DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (LUNI)** | **VALOARE DE INVENTAR 2021 (LEI)** |
| 1 | Ecograf cu sondă pentru examinarea cordului, vaselor si a abdomenului, dotat cu imprimantă termică si UPS pentru autonomie de 2 ore , model AFFINITI 50, seria US 621D0265/2021  | 202026 | 144  | 288.575,00 |
| 2 | Ecograf cu sondă abdominală, sondă părți moi, sondă endovaginală cu capacitate Doppler,difuzoare incorporate, imprimantă termică, suporti pentru transductori gel, model AFFINITI 30, seria US 621E0469/2021  | 202027 | 144 | 305.354,00 |
| 3 | Ecograf portabil, accesorii: imprimanta termică si UPS pentru anutonomie 2 ore , difuzoare incorporate, suporți pentru transductori gel, unitate DVDRW inclusă, model Affiniti 70, seria US 621F0640/2021  | 202028 | 144 | 533.120,00 lei |
| 4 | Ecograf staționar cu 3 sonde si aplicatii avansate LRIM, accesorii sistem incălzire gel , difuzoare incorporate, UPS pentru autonomie 2 ore , suport pentru transductori, videoprinter alb negru, unitate DVDRW, model EPIQ ELITE, seria US 521B1469/2021 | 202029 | 144 | 617.610,00 lei |
| 5 | Ecograf Doppler vascular, model AFFINITI 70, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621F0641/2011 | 202030 | 144  | 365.330,00 lei |
| 6 | Ecograf ginecologie, model AFFINITI 50, accesorii conexiuni externe USB, imprimanta termica, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621D0583/2021  | 202031 | 144 | 317.730,00 lei |
| 7 | Ecograf , model AFFINITI 50, accesorii imprimanta termică si UPS autonomie 2 ore, seria US621D0582/2021 | 202032 | 144 | 288.575,00 lei  |
| 8 | Ecograf , model AFFINITI 70, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621F0533/2021  | 202033 | 144 | 390.320,00 lei |
| 9 | Ecograf, model AFFINITI 50, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621D0584/2021  | 202034 | 144 | 317.730,00 lei  |
| 10 | SET ENDOSCOP Sistem videoendoscopie Model VP 7000, seria 6 V627K310/2021, compus din videoprocesor cu sursa de lumina si insuflator seria 6V627K310/2021, sursa de lumină model BL 7000 seria 6S101K223/2021, monitor medical model RADIANCE seria 20-363086, cart endoscopie model ITD 03 PLUS seria B45035E 001-295577/2021, Videocolonoscop model EC 740 TM, seria 4C732005, Videogastroscop model EG 760 R,seria 8G402K567, Videogastroscop pediatric model EG 740 N, seria 5G399K203, Videoduodenoscop model ED 580 XT, seria 5D127K066, Adaptor insuflare CO 2 pentru endoscopie digestivă model GS 2000, seria 937781EG/2020, Pompă de apă pentru sistemul de endoscopie model MEVACS M 46, seria 13116745/2021 respectv seria 13116751/2021, Aspirator chirurgical model MEVACS M 46 seria 4321108 | 201870 | 144 | 782.365,50 lei |
| 11 | Masina de spălat endoscoape model ISA MED, seria 6-1246 | 201871 | 144 | 115.906,00 lei |
| 12 | Electrocauter cu plasma argon ARC 350/ARC PLUS , seria 35102722/90100700 | 201872 | 144 | 173.859,00 lei |
| 13 | Aparat radiologie cu brat mobil in C (Cios ALPHA), seria 10308191/13584  | 202007 | 144 | 711.798,50 lei |
| 14 | Aparat radiologie portabil C arm Fluoroscop (Cios Select), seria 10893686/20320 | 202006 | 144 | 259.598,50 lei |
| 15 | Set (4 bucati) * halat protecție cu 0,5 mm plumb, seria 1103343
* guler radioprotecție cu 0,5 mm plub , seria 1523300,
* ochelari radioprotecție fără dioptrii , seria 181001,
* umerașe dedicate șorțurilor de radioprotecție
 | 600162600163600164600165 | 144 | 2.975,00 lei2.975,00 lei 2.975,00 lei 2.975,00 lei |
| 16 | Echipamente de dictare transcriere si recunoastere vocala LRIM – 10 bucati ( seria LFH35005843406, LFH35005843314,LFH 35005843321,LFH35005843338, LFH35005843345,LFH35005843352, LFH35005843369, LFH35005843376, LFH35005843383, LFH35005843339 | 301403301404301405301406301407301408301409301410301411301412 | 144 | 5.402,60 lei5.402,60 lei 5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei5.402,60 lei  |
| 17 | Biomicroscop cu aplanometru ( 2 bucati), model SL 1800, seria 902946/2021, respectiv seria 902947/2021 (masa de elevatie electrica 2 bucăți) | 202017202018 | 144 | 69.995,80 lei69.995,80 lei |
| 18 | Autorefractokeratometru, model ARK 1 ( 2 bucăți), seria 437878/2021, respectiv seria 437879/2021 (masa de elevație electrică 2 bucăți)  | 202019202020 | 144 | 50.176,35 lei50.176,35 lei |
| 19 | Cutie cu lentile ( 2 bucăți) și rame de probă, serie lentile 30345, 30344, serie rame 30967, 30968 | Mijloc fix  | 144 | 1.675,52 lei |
| 20 | Optotip model CP 70 ( 2 bucati) , seria 415688/2021 si respectv seria 415689/2021  | 600176600177 | 144 | 7.443,45 lei7.443,45 lei |
| 21 | Angio OCT cu autofluorescență model SPECTRALIS OCT , seria SPEC CAM 20601-S2610 | 202021 | 144 | 349.398 lei |
| 22 | Platforma EG + VEP model RETIMAX, seria 21064002/2021  | 202022 | 144 | 252.946,40 lei |
| 23 | Laser micropulsat model MERILAS 577 SHORTPULSE, seria SP 210103/2021 (masa de elevatie electrică) | 202023 | 144 | 372.809,15 lei |
| 24 | Laser oftalmologic model YC200+GYC500, Laser YAG+laser verde de fotocoagulare, seria G0550426 (masa de elevatie electrică) | 202024 | 144 | 234.120,60 lei |
| 25 | Retcam model MP 3, Fundus camera retiniana cu microperimetrie, seria 140052/2020( accesorii calculator, monitor, mouse, tasatură, masă de elevatie electrică) | 202025 | 144 | 233.525,60 lei |
| 26 | Sistem depozitare materiale sanitare cu turn si extensie (format din cadru de aluminiu, roți, tăvite ABS. 4 rafturi | 600114600115600116600117600118600119600120600121600122600123600124600125 | 144 | 8.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,008.687,00 |
| 27 | Sistem modular dublu (cadru aluminiu 1337x442x1994 mm, roti, sine laterale pentru insertia sertarelor, 6 tăvite ABS 600 x 400 x 200, 14 tavite ABS 600 x 400 x 100 mm, suport etichete | 600126600127600128600129600130600131600132600133600134600135600136600137 | 144 | 8.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008.925,008925,00 |
| 28 | Troliu mobil mare ( cadru de aluminiu 494 x 642 x 1994 mm, sine laterale pentru insertia sertarelor, 2 buc tavite ABS 600 x 400 x 200 mm – 2 buc, tavite ABS 600 x 400 x 100 mm – 9 buc, suport etichete | 600138600139600140600141600142600143600144600145600146600147600148600149 | 144 | 5.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,005.355,00 |
| 29 | Troliu mobil mic (resuscitare) (stuctura din aluminiu anodizat, sertare glisante) | 600150600151600152600153600154600155600156600157600158600159600160600161 | 144 | 12.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,0012.376,00 |

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**