

**Anexă**

**la Hotărârea nr. 11/2023**

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**ai unor obiective de investiții la imobilul situat în Câțcău,**

**str. Principală nr. 90, Comuna Câțcău, Județul Cluj**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiar:** | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj |
| **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, Comuna Câţcău, localitatea Câţcău, str. Principală nr. 90 |
| **Faza de proiectare:** | STUDII DE FEZABILITATE – elaborate conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:**  **Proiectant de specialitate:** | SC ArhiDesignExpert SRL Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco nr. 67/13  SC TZADIK SRL Cluj-Napoca |

**Valoarea totală a proiectelor cu TVA (INV): 94,41 mii lei,**

din care construcţii montaj cu TVA (C+M): 48,03 mii lei defalcată astfel:

1. **Racordare la reţeaua publică de canalizare a** Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Câțcău
2. **INDICATORI TEHNICI :**

Săpături mecanice: 55 mc

Săpături manuale: 5,5 mc

Montare conductă PVC compact D=160-200 mm: 45 ml

Cămin vizitare STAS 2448-73 hc = 2m tub Dn800: 2 buc

Umplutură în şanţ: 12 mc

Umplutură de pământ: 23 mc

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

* **Valoarea totală a proiectului cu TVA** **(INV)** = 44,81 mii lei, *din care construcţii montaj cu TVA (C+M) = 23,31 mii lei*
* **Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**

ANUL I : 44,81 mii lei, cu TVA, din care C+M: 23,31 mii lei, cu TVA

* **Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj pe anul 2023, fonduri europene şi din alte surse constituite potrivit legii.

* **Durata de execuție**: 13 luni
* **Durata de realizare**: 37 luni
* **Durata de implementare**: 41 luni

1. **Racordare la reţeaua publică de canalizare a Locuinţelor Minim Protejate Câţcău**
2. **INDICATORI TEHNICI :**

Săpături mecanice: 35 mc

Săpături manuale: 3,5 mc

Montare conductă PVC compact D=160-200 mm: 70 ml

Cămin vizitare STAS 2448-73 hc = 2m tub Dn800: 1 buc

Umplutură în şanţ: 20 mc

Umplutură de pământ: 35 mc

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

* **Valoarea totală a proiectului cu TVA** **(INV)** = 49,61 mii lei, *din care construcţii montaj cu TVA (C+M) = 24,71 mii lei*
* **Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)**

ANUL I : 49,61 mii lei, cu TVA, din care C+M: 24,71 mii lei, cu TVA

* **Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj pe anul 2023, fonduri europene şi din alte surse constituite potrivit legii.

* **Durata de execuție** : 13 luni
* **Durata de realizare** : 37 luni
* **Durata de implementare** : 41 luni

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**