## Sheet2
Anexă
la Hotărârea nr. 121/2022
Componente ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare înscrise în Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Cluj
COD CLASIFICARE | DENUMIREA BUNULUI | LOCALITATE | ELEM. DE IDENTIFIC. | NR. INV. LA COMPANIE | UM | CANT. | DATA INTRARII | VALOARE INVENTAR | PROGRAM
1.8.13. | Rezervor inmagazinare apa suprateran din panouri de otel vitrificat, termoizolat,V=100mc | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Extravilanul Com. Palatca, jud. Cluj - CF 52612, cota teren 446m | 17926 | buc | 1 | 2022-04-04 | 141043.85 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.14. | Container metalic 2,435m x 2,590m pe platforma de beton cu imprejmuire | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - DJ161G, partea dreapta, dupa nr. 637 | 17927 | buc | 1 | 2022-04-04 | 38136.24 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 110mm, PN 25 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Extravilanul Com. Palatca, jud. Cluj - de la SP Palatca la rezervor Sava | 17928 | ml | 4356 | 2022-04-04 | 651437.85 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 90mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - de la retea distributie la SP Palatca pt. rezervor | 17929 | ml | 45 | 2022-04-04 | 6729.73 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 90mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Bagaciu, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17930 | ml | 2736 | 2022-04-04 | 360028.67 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 63mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Bagaciu, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17931 | ml | 929 | 2022-04-04 | 122246.57 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 110mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Muresenii de Campie, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17932 | ml | 656 | 2022-04-04 | 99253.84 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 90mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Muresenii de Campie, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17933 | ml | 1627 | 2022-04-04 | 246167.68 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 63mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Muresenii de Campie, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17934 | ml | 2042 | 2022-04-04 | 308957.84 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 125mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17935 | ml | 1971 | 2022-04-04 | 346106.6 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 110mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17936 | ml | 2760 | 2022-04-04 | 484654.6 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 90mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17937 | ml | 1701 | 2022-04-04 | 298694.74 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Conducta apa transport/ aductiune PE Ø 63mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17938 | ml | 1989 | 2022-04-04 | 349267.39 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Bransamente apa PE Ø 25mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17939 | buc/ m | 145 buc/ 668m | 2022-04-04 | 40776.56 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Bransamente apa PE Ø 25mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Muresenii de Campie, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17940 | buc/ m | 71 buc/ 276m | 2022-04-04 | 17977.74 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.8.6. | Bransamente apa PE Ø 25mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Bagaciu, Com. Palatca, Jud. Cluj | 17941 | buc/ m | 58 buc/ 314m | 2022-04-04 | 17371.36 | IID - Redeventa CJ Cluj
1.7.3. | Bransament electric la SP | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - DJ161G, partea dreapta, dupa nr. 637 | 17942 | buc | 1 | 2022-04-04 | 12196.84 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.1.16.1.2.1. | Panouri solare 195W, inclusiv acumulator si incarcator la rezervor | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Extravilanul Com. Palatca, jud. Cluj - CF 52612, cota teren 446m | 137398 | buc | 1 | 2022-04-04 | 6744.2 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.1.16.1.2.1. | Panouri solare 195W, inclusiv acumulator si incarcator la rezervor | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Extravilanul Com. Palatca, jud. Cluj - CF 52612, cota teren 446m | 137399 | buc | 1 | 2022-04-04 | 6744.19 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.1.1.3. | Debitmetru electromagnetic DN 50 mm PN 25 bari in SP Palatca | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - DJ161G, partea dreapta, dupa nr. 637 | 137400 | buc | 1 | 2022-04-04 | 10879.99 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.1.17.1.1. | Grup pompare apa potabila (1a+1r) pompe centrifuge multietajate Helix EXCEL 616, IP 55, avand Qpompa= 1,65l/s ~ 5,94mc/h, Hpompa=160mCA | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - DJ161G, partea dreapta, dupa nr. 637 | 137401 | buc | 1 | 2022-04-04 | 211576.95 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.1.1.3. | Contor de apa DN 100mm, PN 16 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Sava, Com. Palatca, Jud. Cluj - CV3s | 137402 | buc | 1 | 2022-04-04 | 5742.22 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.1.1.3. | Contor de apa DN 100mm, PN 16 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Muresenii de Campie, Com. Palatca, Jud. Cluj - CV1m | 137403 | buc | 1 | 2022-04-04 | 5742.22 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.8. | Instalatii electrice, automatizare si SCADA - Rezervor | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Extravilanul Com. Palatca, jud. Cluj - CF 52612, cota teren 446m | 137404 | buc | 1 | 2022-04-04 | 147146.97 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.8. | Instalatii electrice, automatizare si SCADA - SP | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Palatca, Com. Palatca, jud. Cluj - DJ161G, partea dreapta, dupa nr. 637 | 137405 | buc | 1 | 2022-04-04 | 9115.17 | IID - Redeventa CJ Cluj
2.2.1.1.3. | Contor de apa DN 80mm, PN 10 bari | Comuna Palatca, Jud. Cluj | Loc. Bagaciu, Com. Palatca, Jud. Cluj - CV1b | 137406 | buc | 1 | 2022-04-04 | 4231.11 | IID - Redeventa CJ Cluj
[7 empty] | TOTAL VALOARE | 3948971.12
Contrasemnează:
| p. PREŞEDINTE, |  | SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
| Alin Tișe |  |  | Simona Gaci