R O M Â N I A

# JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

### PREŞEDINTE

# D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 232

din 17 iulie 2003

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,

Luând în studiu  referatul nr. 7241 din 17.07.2003, întocmit de Direcţia Generală Economică prin care se propune stabilirea de responsabilităţi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în Palatul Administrativ al judeţului Cluj ;

Luând în considerare prevederile art. 4 lit. A , b şi c şi art. 46 din Dispoziţiile Generale de Ordine Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G.P.S.I. – 001, art. 38 şi 39 din D.G.P.S.I. 002/2000;

În temeiul art. 117 alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001,

d i s p u n e:

Art. 1. Se aprobă reglementări ale lucrărilor cu foc deschis în spaţiile din Palatul Administrativ conform Anexa nr. 1.

Art. 2.  Se stabilesc locurile de fumat şi responsabilităţi conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă reglementarea căilor de acces şi evacuare – intervenţie în caz de incendiu conform Anexei nr. 3.

Art. 4. se aprobă responsabilităţile privind colectarea ambalajelor combustibile şi distrugerea acestora, conform Anexei nr. 4.

Art. 5. Se aprobă măsurile privind efectuarea lucrărilor premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aprobă stabilirea măsurilor obligatorii privind instruirea pe linie P.S.I. conform Anexei nr. 6.

Art. 7. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 8. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia Generală  Economică  şi persoanele nominalizate.

P R E Ş E D I N T E,					A V I Z A T :

SECRETAR GENERAL,

Graţian Şerban					Măriuca Pop

# R O M Â N I A 								Anexa nr. 1

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

In baza prevederilor art.4 lit.a şi art.46 din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. –001 se reglementează lucrările cu foc deschis în spaţiile aparţinând                          astfel :

A). Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis ( topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curăţiri prin ardere, operaţiuni de sudură prin lipire etc )

A1)

DEMISOL – Atelier mecanic

A2) Se stabilesc următoarele persoane pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis în locurile prevăzute la A1.

CÎNDEA  MARIUS

MUREŞAN  AUREL

SOLOMON  ANANIE

B). Se stabilesc următoarele locuri ( zone) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis

C). Au dreptul să emită permis de lucru cu foc următoarele persoane:

RUSU  AUGUSTIN

CÎNDEA  MARIUS

D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc

- Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin Normele Generale de PSI emise de M.I. cu Ord. 775/98. ( se anexează prezentei decizii )

- Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

- Înaintea de începerea efectivă a lucrării cu foc deschis, se va asigura înregistrarea acestuia la serviciul civil de pompieri

E). Se vor prelucra cu executantul lucrării de lucru cu foc înainte de începerea lucrării, următoarele instrucţiuni specifice de PSI la astfel de lucrări:

- Seful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie, în care se execută operaţiuni cu foc deschis, are obligaţia să asigure măsuri pentru :

- Pregătirea locului, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu

- Instruirea personalului

- Controlul după terminarea lucrării

- În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalaţii şi în alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuţii de conducere va dispune luarea şi altor măsuri de protecţie specifice.

- Echipamentul şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul

- Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului, Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen.

- Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţia de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

- Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minim 2 m şi bine ancorate de podea

- Protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile

- Îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă ce cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii

- Curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul punctului de lucru

- Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scântei sau brocuri de sudură etc

- Înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri necombustibile

- Amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă de foc deschis şi respectiv 5 m între ele

- Dotarea cu mijloace de primă intervenţie

- Asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis

- Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă în aer liber, în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare sau de sursele de foc deschis

- În mod excepţional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii, montaj sau întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii:

- Debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 m3/h

- Generatorul să fie verificat şi să posede marca de timbru

- Încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg

- Încăperea să aibă un volum minim de 350 m 3 şi să fie bine ventilată

- Să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţelor

- Să se realizeze pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, orpirea funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei

- Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte prin care

s-au vehiculat şi în care s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili, se vor executa numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator.

- Piesele, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau tăiere se vor curăţa în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc

- În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- Supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură

- Strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă

- Închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii este de 10 minute

- Interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatorul de acetilenă

- Neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe schele, scări

- Evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată

- După terminarea lucrării, trebuie să se asigure următoarele:

- Verificarea minuţioasă a locului unde s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu

- Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă

- Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul unde s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere

- Depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor şi materialelor folosite

- Reamplasarea pe poziţii iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrărilor

- Colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special amenajat

Aceste instrucţiuni vor fi ţinute de executant asupra lui împreună cu permisul de lucru cu foc pe timpul executării lucrării cu foc.

PREŞEDINTE,

#### Graţian Şerban

# R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

## Permis de lucru cu foc

###### Nr ________ din _____________________

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc d-lui ____________________ ajutat de dl. ___________________, care urmează să execute ______________________ folosind  _______________________________ la (în) ________________. Lucrările încep la data de ____________________, ora ______ şi se încheie la data de _____________ ora ____.

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:

- Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acestora, pe o rază de _______ metri, astfel:

_______________________________________________________________________

- Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor prin:

_______________________________________________________________________

- Ventilarea spaţiilor în care se excută lucrările se realizează:

_______________________________________________________________________

- Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr _______ din _________ eliberat de _______________

- Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ______________________________________________________________

- Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor _________________________________________________________

- Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea acestuia

- Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl __________________________

- Supravegherea lucrărilor cu foc se  asigură de către dl _________________

- Incendiul sau orice alt eveniment se va anunţa la _________________ prin _________

- Alte măsuri PSI specifice ______________________________

- Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor PSI

| Responsabili | Numele şi prenumele | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Emitent |  |  |
| Seful sectorului în care se execută lucrările |  |  |
| Executanţii lucrărilor cu foc |  |  |
| Serviciul de pompieri civili |  |  |

# R O M Â N I A 							Anexa nr. 2

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

### În baza prevederilor art. 4 lit. b şi art. 60 din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. – 001 se reglementează fumatul în spaţiile aparţinând                            astfel:

A1) Se interzice fumatul şi accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete la:

-

A2) Se interzice fumatul :

BIROURI

SĂLI  DE  ŞEDINŢE

HOLURI

B). Se amenajează locuri pentru fumat:

PARTER	- curtea interioară

ETAJ II	- casa scării

C). Răspund de supravegherea respectării reglementărilor privind fumatul, în sectoarele CJC:

RUSU AUGUSTIN

TINICĂ  DAN

CÎNDEA  MARIUS

D). Alte precizări privind reglementarea fumatului:

- În toate zonele (locurile) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare.

- Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie

(gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc), 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, carton asfaltat, hârtie, bitum) şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite

- La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi şi se vor instala inscripţii “LOC PENTRU FUMAT”

- Scrumierele şi vasele din interiorul clădirilor (coridoare, holuri etc) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele)

- În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică şi altele

- Depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc) este interzisă

- Golirea scrumierelor şi a vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă

- Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri este interzisă

- Se recomandă să se evite fumatul, în perioadele de relaxare, odihnă, în paturi, pe canapele, fotolii etc.

PREŞEDINTE,

# Graţian Şerban

# R O M Â N I A 							Anexa nr. 3

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

In baza prevederilor art.4 lit.c din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. –001 se reglementează asigurarea căilor de acces, evacuare şi de intervenţie în caz de incendiu astfel :

- Accesul mijloacelor şi a pesoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică de incendiu, în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor şi limitarea efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate :

- construcţiile de orice fel ( industriale, social-administrative, speciale,etc ) şi în încăperile acestora

- instalaţiile tehnologice şi anexe

- depozitele închise şi deschise de materii prime, semifabricate, finite şi auxiliare

- instalaţiile, aparatele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi la punctele de comandă ale acestora ( centrale şi butoane de semnalizare ale instalaţiilor sprinkler, staţii de pompe de apă, claviaturile şi vanele reţelelor de apă,  abur, drencer, gaze inerte şi spumă, hidranţi de incendiu, stingătoare, pichete de incendiu, bazine, rezervoare şi castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale, posturi telefonice de anunţare a incendiilor, etc)

- dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu tol de protecţie în caz de incendiu ( cortine metalice de siguranţă, trape de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, clapete pe tubulatura de ventilaţie, exhaustare şi transport pneumatic, obloane, ferestre şi uşi de închidere a golurilor din elementele de compartimentare împotriva incendiilor )

- tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele instalaţiilor electrice de iluminta, forţă, şi iluminat de siguranţă şi la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz de incendiu

- claviaturile şi vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora ( gaze şi lichide combustibile, benzi transportoare )

- celelalte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu

( vehicule pentru tractare, transport sau izolare, cisterne sau autocisterne de apă şi cheile de pornire ale acestora )

- Căile de acces, evacuare şi de intervenţie trebuie să fie menţinute în permanenţă, în orice anotimp, practicabile şi curate. Această obligaţie revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcţiile, instalaţiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective

- Administratorii în cauză vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezenţa unor asemenea mijloace şi vor atenţiona asupra regulilor care trebuie respectate.

- Blocarea căilor de acces, evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială, sunt interzise

- Peste şanţurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare şi de intervenţie se vor amenaja treceri ( podeţe ) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător

- Gararea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată în intersecţiile cu drumuri uzinale sau căile de acces rutiere este interzisă

- În cazul în care locomotivele sau vagoanele sunt blocate, din motive tehnologice, în intersecţiile cu drumurile uzinale sau cu căile de acces rutiere, se va asigura tractarea în cel mai scurt timp a materialului rulant ori se vor stabili rute de ocolire a intersecţiei, semnalizate corespunzător

- Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor de la casele scărilor, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rol să oprească pătrunderea fumului, a gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau pe orizontală

- Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor ( uşi, obloane ), cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon vor fi în permanenţă în stare de funcţionare

- Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu uşurinţă a acestora în caz de incendiu

- Căile de acces, evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu uşurinţă, atât ziua cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu

- Se vor monta indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau la subsol ori la uşile de acces către spaţii şi  încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.

- În casele de scări, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitarea, etc, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie

- Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau persoane desemnate, astfel încât aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate.

# PREŞEDINTE,

Graţian Şerban

# R O M Â N I A 							Anexa nr. 4

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

In baza prevederilor art.4 lit.d  din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor – D.G. P.S.I. –001 se reglementează colectarea deşeurilor, reziduurilor şi ambalajelor combustibile, precum şi distrugerea acestora astfel:

- Se nominalizează următoarele  deşeuri, reziduuri ce pot apărea în societate:

DEŞEURI  HÂRTIE

- Regimul de  colectare şi curăţare a deşeurilor este următorul :

- Locurile de depozitare şi modul de distrugere sau de valorificare a deşeurilor, reziduurilor:

DEMISOL

- Se desemnează următoarele  persoane responsabile cu gestionarea deşeurilor:

SILEAN  MARIA

RUS  LUCREŢIA

# PREŞEDINTE,

Graţian Şerban

# R O M Â N I A 							Anexa nr. 5

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

In baza prevederilor art.4 lit.e din Dispoziţii Generale de Ordine Interioară pentru efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare şi secetoase, se vor lua următoarele măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora ( în sfera PSI ):

A1) În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, se nominalizează următoarele sectoare de activitate în care creşte riscul de incendiu:

A2) Se restricţionează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul societăţii prin oprirea acestor lucrări între orele 11 şi 18.

A3) Se va asigura protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor buteliilor-recipienţi ( cu accent pe cele care conţin hidrogen ) şi a rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune astfel:

- Răciri sau perdele de protecţie cu apă rece la intervale de maxim    2 ore ( timp de minim 10 minute ) în cazul temperaturilor atmosferice ce depăşesc 40 0C

- Depozitarea recipienţilor – butelii la umbră ( respectiv, sub copertine, şoproane etc )

A4) Se vor îndepărta şi colecta obiectele optice ( inclusiv cioburile de sticlă ) care pot acţiona în anumite condiţii drept concentratori de raze solare

A5) Se va verifica zilnic de către  TINICĂ  DAN  situaţia rezervelor de apă de incendiu şi starea legăturilor telefonice cu Grup pompieri ( cu care există convenţie de intervenţie în caz de incendiu )

B) Premergător sezonului rece şi în timpul sezonului rece:

- Se numeşte dl MUREŞAN  AUREL ca persoană responsabilă pe timpul sezonului rece cu protejarea sistemelor de răcire cu apă recirculată. Această persoană va lua măsurile necesare de golire a instalaţiilor de apă în cazul opririi funcţionării sistemelor de recirculare a apei.

- Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea unor autovehicule parcate pe teritoriul societăţii

- Se interzice utilizarea focului deschis ( sub orice formă ) pentru dezgheţul unor conducte ale diverselor instalaţii

- În cazul unor căderi masive de zăpadă, se vor asigura eliberarea căilor de acces în spaţiile de siguranţă de pe platforma       astfel încât să se permită accesul maşinilor de luptă ale pompierilor în orice punct al societăţii şi la gurile de alimentare cu apă de incendiu. Persoana responsabilă de această activitate este GHIROAGA  COSTICĂ.

- Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute ( de la – 50C în jos) se vor lua măsuri de protejare la îngheţ a mijloacelor iniţiale de combatere a incendiilor ( stingătoare portabile de incendiu cu spumă chimică sau apă pulverizată ) şi a gurilor hidranţilor exteriori de incendiu. Persoana responsabilă de această activitate este  TINICĂ  DAN.

# PREŞEDINTE,

Graţian Şerban

R O M Â N I A 							Anexa nr. 6

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Subsemnatul ŞERBAN  GRAŢIAN Preşedinte al CONSILIULUI  JUDEŢEAN  CLUJ  în baza art. 38, art 49 din DGPSI 002/2000 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI:

I. Executantul instructajelor

TINICĂ  DAN

Se desemnează pentru executarea instructajelor:

A. Instructajul introductiv general

Cadrul tehnic PSI (persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97), sau locţiitor al acestuia ( şef SCP sau altul).

B. Instructajul specific locului de muncă

Şeful locului de muncă respectiv.

C. Instructajul periodic

Instructajul periodic se execută:

- pentru personalul muncitor - de conducătorul locului de muncă respectiv

- pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii 	compartimentelor respective.

- pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente şi servicii funcţionale şi şefii de 	departamente, de către conducătorul tehnic.

- pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi - de patron.

D. Instructajul pe schimb

Conducătorul locului de muncă

E. Instructajul special pentru lucrări periculoase

Instructajul se execută:

- privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru

- privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă.

Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale.

F. Instructajul la conversia profesională

Instructajul se execută:

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă de 	către şeful locului de muncă.

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă conform celor de mai sus (aliniatul B).

- în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau a altei instituţii conform celor de mai sus ( aliniat A,B).

G. Instructajul pentru personalul din afara unităţii

Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful serviciului de pompieri civili sau de conducătorul locului în care este prevăzut un asemenea instructaj.

II. Instruirea

Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel:

A. Instructajul introductiv general

1. Durata instructajului-minim 8 ore

2. Categorii de personal ce participă:

a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc)

b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta

c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri

d) elevi, studenţi aflaţi în practică

3. Conţinutul instructajului:

a) Acte normative generale:

- OGR 60/97 art.1 la 11, art 23

- DGPSI 001 cele 5 decizii de reglementarea ordinei interioare pe linie de PSI

-Norme Generale de PSI ord. 775/98 MI.- cap. III

b) Acte normative specifice:

- normele PSI şi de dotare valabile în unitate, capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.

c) Modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor

- plan de intervenţie

- plan de evacuare

- plan de depozitare

- exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă

d) Forme şi metode specifice de PSI

- controale PSI ( interne din societate şi externe, exemplul pompierii militari)

- modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).

- măsuri de îmbunătăţire a PSI, cu termene şi responsabilităţi

- forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă, SCP (propriu sau convenţie), pompieri militari

e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora:

- instalaţii speciale de: semnalizare incendii, stingere incendii

- instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori, exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).

- stingătoare portabile şi transportabile, descriere sumară a construcţiei şi 	substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.

f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui:

- data şi ora observării incendiului

- locul evenimentului

- mijloace de anunţare (telefon, sonerie)

- persoana care a anunţat incendiu

- alarmare forţe proprii

- anunţare pompieri militari

- alarmarea conducerii societăţii

- alarmare alte forţe (dacă este cazul)

g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu:

- evacuarea persoanelor din construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine.

- evacuarea materialelor periculoase (explozibile, recipienţi sub presiune, recipienţi cu gaze sau lichide inflamabile)

- evacuarea materialelor ce înglobează valori mari.

- evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului.

Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite, în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie.

Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate.

Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie), ordinea înscrisă este cea a priorităţilor.

4. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

B. Instructajul specific locului de muncă

1. Durata instructajului: minim 8 ore

2. Categorii de personal ce participă:

a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.)

b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta

c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri

d) elevi, studenţi aflaţi în practică

3. Conţinutul instructajului:

a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă.

b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă, măsuri de prevenire a acestora.

c) descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la 	instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice.

d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice.

e) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.

f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.

4. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

C. Instructajul periodic:

1. Durata instructajului: minim 2 ore

2. Intervalul între două instructaje periodice:

a) lunar - pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative

b) la trei luni - personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni, maiştri, subingineri ,ingineri, cercetători, specialişti, personal din laboratoare, etc.

c) la 6 luni - restul personalului (directori, personal tesa, funcţionari, personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative).

d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri:

- când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă.

- când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi 	tehnologii.

- la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturală, avarie).

- când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia.

III. Tematica şi graficele anuale de instruire:

a) Instructaj lunar.

| Nr. crt | Luna | Tematica | Bibliografie | Durata în ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ianuarie | a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI ord. 775/98 | - OGR 60/97 - DGPSI 001 - ord.MI 775/98 | 1 |
|  |  | b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi | - Norme PSI departamentale specifice | 0,5 |
|  |  | c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale PSI). | - Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective | 0,5 |
| 2 | Februarie | a) Tematica generală: evacuare persoane, depozite materiale, intervenţii la incendii | - Plan de evacuare - Plan de depozit. - Plan de intervenţii | 1 |
|  |  | b) Tematică specifică: evaluarea riscului de incendiu, cauze potenţiale de incendiu la locul de muncă. Norme, reguli şi măsuri de prevenire şi înlăturare a acestora. | - Plan de intervenţie -Instrucţiuni tehnice interne (ITI) - Organizarea autoapărării împotriva incendiilor | 1 |
| 3 | Martie | a) Tematica generală: evacuarea fumului în caz de incendii. Pericole pentru oameni | - Norme Generale PSI art 19 ord. 775/98 MI - P 118-99 cap. aferent | 0,5 |
|  |  | b)Tematica specifică: reguli specifice de pre- venire a incendiului pentru locul de muncă utilizat. | - Norme PSI departamentale specifice | 1,5 |
| 4 | Aprilie | a) Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor PSI | - OGR 60/91 HGR 678/98 | 0,5 |
|  |  | b) Tematică specifică: căi de acces, planul de evacuare a locului de muncă, intervenţie la locul de muncă (cunoaştere, protejare, măsuri PSI specifice) | - Secţiunea 4 din Norme Generale PSI - Ord. 775/98 MI | 0,5 |
|  |  | c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu interior (fiecare participant va executa minim o echipare) |  | 1 |
| 5 | Mai | a) Tematica generală: protecţia golurilor la propagarea incendiilor (uşi rezistente la foc, instalaţii speciale, etc.) | - P 118 - 99 | 0,5 |
|  |  | b) Tematică specifică: instalaţii electrice de forţă şi iluminat specifice locului de muncă (cunoştinţe tehnice generale şi concrete) |  | 0,5 |
|  |  | c) Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui hidrant de incendiu exterior (fiecare participant va executa minim o echipare). |  | 1 |
| 6 | Iunie | a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. | - Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI | 1 |
|  |  | b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu (sarcini pe funcţii sau persoane). | - vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material | 0,5 |
|  |  | c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă |  | 0,5 |
| 7 | Iulie | a) Tematica generală: instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale | Anexa 17 din Normativ I 6-98 | 1 |
|  |  | b) Activitate practică: instructaj privind primul ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum |  | 1 |
| 8 | August | a) Tematica generală: diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, măsuri în urma controlului, responsabilităţi, termene, rezolvare sau sancţionare). | - OGR 60/97 - HGR 678/98 - Norme departamentale specifice | 1 |
|  |  | b) Tematica specifică: mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu( a corpului, a capului, a căilor respiratorii, mâini şi picioare). |  | 0,5 |
|  |  | c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. |  | 0,5 |
| 9 | Septembrie | a) Tematică generală: tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu | - Instrucţiuni de folosire a stingătoarelor portabile - Manualul pompierului, cap. aferent | 1 |
|  |  | b) Tematică specifică: obligativitatea instruirii PSI a personalului, răspunderi ce revin diverselor categorii de personal. | - OGR 60/97 - DGPSI 002/2000 | 1 |
| 10 | Octombrie | a) Tematica generală: mijloace de încălzire (locale şi centrale) |  | 1 |
|  |  | b) Tematică specifică: concret modul de încălzire a spaţiilor utilizate de personalul instruit |  | 0,5 |
|  |  | c) Activitate practică: enumerare, măsuri concrete la spaţiul utilizat. |  | 0,5 |
| 11 | Noiembrie | a) Tematică generală: cauze de incendiu (mij-loacele care le produc, împrejurările determinante şi sursa de producere a incendiului). | - Cercetarea cauzelor incendiilor de I. Crăciun. S. Calotă | 1 |
|  |  | b) Tematica specifică: cunoaştere concretă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul de muncă. Cine conduce stingerea incendiilor, modalităţi de cooperare. | - Plan de intervenţie. | 1 |
| 12 | Decembrie | Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. |  | 2 |

Notă: Se vor stabili concret zilele de instructaj pe lunile anului (exemplu luna ianuarie, ziua X), la sfârşitul fiecărui an pentru anul următor.

b) pentru instructaj la 3 luni (trimestrial).

| Nr. crt | Trimestrul | Tematica | Bibliografia | Durata în ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I Martie | a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI ord. 775/98 | - OGR 60/97 - DGPSI 001 - ord. MI 775/98 | 1 |
|  |  | b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi | - Norme PSI de-partamentle (specifice) | 0,5 |
|  |  | c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale PSI). | - Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective | 0,5 |
| 2 | II Iunie | a) Tematica generală: norme de PSI la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. | - Cap. III din Norme Generale PSI ord.775/98 MI | 1 |
|  |  | b) Tematică specifică: modul concret de alarmare în caz de incendiu (sarcini pe funcţii sau persoane). | - vezi cap. A pct. 3, litera f din prezentul material. | 0,5 |
|  |  | c) Exerciţiu de evacuare a locului de muncă |  | 0,5 |
| 3 | III Septembrie | a) Tematica generală: - diminuarea riscului de incendiu.(ex. control PSI, măsuri în urma controlului, responsabilităţi, termene, rezolvare sau sancţionare. - tipuri de focare în caz de incendiu şi modul de combatere în faza incipientă cu stingătoare portabile de incendiu | - OGR 60/97 - HGR 678/98 - Norme departamentale specifice - Instrucţiuni de folosire a stingătoarelor portabile - Manualul pompierului, cap. aferent | 1 |
|  |  | b) Tematica specifică: - mijloace de protejare a oamenilor în caz de incendiu (a corpului, a capului, a căilor respiratorii, mâini şi picioare). - obligativitatea instruirii PSI a personalului, răspunderi ce revin diverselor categorii de personal. | - OGR 60/97 - DGPSI 002/2000 | 0,5 |
|  |  | .c) Activitate practică: mod de utilizare a mijloacelor de protecţie enumerate la litera b. |  | 0,5 |
| 4 | IV Decembrie | Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. |  | 2 |

Notă:

Se va parcurge prin studiu individual întreaga tematică de la cap. C litera a), a prezentului material.

c) Pentru instructaj la 6 luni (semestrial):

| Nr. crt | Semestrul | Tematica | Bibliografie | Durata în ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | I Iunie | a) Tematică generală : art. 1 la art. 11 şi art. 23 OGR 60/97, DGPSI 001 (cele cinci decizii) şi cap I şi II din Norme Generale PSI ord. 775/98 | - OGR 60/97 - DGPSI 001 - ord.MI 775/98 | 1 |
|  |  | b) Tematici specifice: obligaţiile generale şi specifice ce revin categoriilor de salariaţi instruiţi | - Norme PSI departamentale (specifice) | 0,5 |
|  |  | c) Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă (hidranţi, stingătoare portabile şi când este cazul instalaţii speciale PSI). | - Instrucţiunile de folosire a tehnicii respective | 0,5 |
| 2 | II Decembrie | Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile. |  | 2 |

Notă:

Se va parcurge prin studiu individual întreaga tematică de la cap. C litera a), a prezentului material.

d) Pentru instructajul persoanelor care se încadrează în lit. d), cap. C tematica va fi cea din luna ianuarie a instructajului lunar.

D. Instructajul pe schimb.

1. Durata: minim 15 minute

2. Categorii de personal: se nominalizează de patron locurile de muncă ce necesită acest tip de instructaj.

Obligatoriu se va face la locurile cu risc foarte mare de incendiu şi opţional la locurile cu risc mare de incendiu.

3. Tematica: atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de PSI care trebuie urmărite ţinându-se seama de constatările din tura interioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv.

E. Instructajul special pentru lucrări periculoase.

1.Durata: minim 15 min.

2. Instructajul se execută la:

- lucrări de sudare

- lucrări de tăiere sau lipire cu flacără

- lucrări care pot provoca scântei mecanice

- lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite

- lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.

- lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice.

- lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile.

- lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor, etc.)_

- punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice 	care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.

- aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive.

- curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipienţi sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc.

- prelevarea de probe din recipienţi sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.

F. Instructaj la conversia profesională

1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se va prelucra numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă care se consideră necesare noilor sarcini.

2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi agent economic sau al aceleiaşi instituţii, se vor respecta prevederile instructajului specific locului de muncă.

3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau a altei instituţii, acestea se consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute de prezenta decizie.

G. Instructajul pentru personalul din afara societăţii

1. Durata: minim 15 minute

2. Persoanele care participă:

a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii

b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service.

c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate

d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.

e) vizitatori în grup de minim 5 persoane

3. Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul.

4. Problematica instructajului:

- prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru 	persoanele prevăzute la pct. 2 litera a) şi b).

- prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. 2, litera c) şi d).

- prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. 2 litera e), prin care, acestea sunt instruite sumar (max. 15 minute), asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul   parcurs.

5. Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în 	acest scop, care să conţină problematica prezentată, însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

III. Finalizarea instructajelor

A. Consemnarea instructajelor:

a) Fişă individuală de instructaj PSI

- instructajul introductiv general

- instructajul la locul de muncă

- instructajul periodic

- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

- instructaj la conversia profesională

b) Registru de predare-primire a schimbului

- instructaj pe schimb

- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

c) Procese verbale de instruire:

- instructaj pentru persoanele din afara societăţii

d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase:

- instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz)

B. Testele impuse de DGPSI 002 se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor. Se păstrează pe o perioadă de 24 luni.

PREŞEDINTE,

#### Graţian Şerban