ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						         Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEŢEAN   					          la Hotărârea nr. 132/2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea serviciilor medicale - înlocuire instalație de tratare, filtrare și reîncălzire apă piscină – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50

TITULAR:                       Județul Cluj

Beneficiar: 	Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Amplasament: 	Str. Viilor nr. 46-50, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

PROIECTANT:  	Societatea ”Ars Longa” S.R.L. municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 52 B ap.9

FAZA:	D.A.L.I.

- Indicatori tehnici:

- Pompă de filtrare cu prefiltru 30mc/h-Piscina Mare -buc. 2

- Filtru din poliester și fibră de sticlă pentru piscine, D=900mm – buc. 2

- Schimbător de căldură 35kW în plăci din INOX – Piscina Mică – buc. 1

- Unitate automatizare, instalație filtrare, încălzire – buc. 3

- Unitate complectă de dezinfecție și analiză apă, cu citire Clor liber și PH, cu pompă de dozare Cluj și PH minus – buc. 2

- Electroliză On-site pentru producerea clorului lichid din sare tabletată -set 1

- Lampă de semnalizare – buc. 1

- instalație de ozonificare, pentru dezinfecția bazinului mare – 1 set

- Indicatori economici:

Valoarea investiţiei (fără TVA):

- valoare totală:  257.816,72 lei

- din care  C +M: 203.438,8 lei

Valoarea investiţiei (cu TVA):

- valoare totală: 306.801,9 lei

- din care  C +M: 242.092,17 lei

- Durata de execuție a investiţiei:	3 luni

- Finanţarea investiţiei: fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,			    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Alin Tișe 			                            Simona Gaci