Anexa nr. 7

la Dispoziția  nr. 146 din 20.03.2019

## Pregătirea pentru sezonul rece şi

## pentru perioadele caniculare şi secetoase la

## Consiliul Județean Cluj

Masuri pentru perioadele din sezonul rece

Art.1 Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate, asigurându-se buna funcţionare a:

a) instalaţiilor şi a sistemelor de încălzire existente în cadrul societăţii (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.);

b) instalaţiilor de încălzire din încăperi;

Art.2 Componentele instalaţiilor de stingere cu apă, care sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, vor fi protejate împotriva îngheţului.

Art.3  Se vor asigura uneltele şi accesoriile pentru deszăpezirea drumurilor şi a căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

Art.4 Căile de acces şi accesul la sursele de apă sau la dispozitivele de punere în funcţiune a instalaţiilor de stingere se vor curăţa, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

Art.5 Personalul destinat să răspundă de aprinderea şi de stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.

Măsuri pentru perioadele caniculare sau secetoase

Art.6 În perioadele caniculare sau secetoase persoana cu atribuţii de conducere a instituției va elabora un program de măsuri speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi stingerii incendiilor.

Art.7. Pentru perioadele caniculare sau secetoase se impun următoarele măsuri speciale:

a) în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii creşte riscul de incendiu la magaziile de materiale, sala serverelor ;

b) se interzice utilizarea focului deschis în zonele afectate de uscăciune ;

c) restricţionarea efectuării lucrărilor cu foc deschis în intervalele orare cuprinse între 8.00-21.00;

d) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

Art.8.  Răspunde de aplicarea acestor măsuri :

- cadru tehnic P.S.I

Art.9. Dreptul de control, a prevederilor prezentei anexe, îl are conducătorul instituției, și cadrul tehnic PSI.

Avizat,

PREŞEDINTE,					    SECRETAR AL JUDEŢULUI

Alin Tișe						                    Simona Gaci