## anexa
ROMÂNIA | [5 empty] | Anexă
JUDEŢUL CLUJ | [5 empty] | la Hotărârea nr. 15/2019
CONSILIUL JUDEŢEAN
INVENTARUL
bunurilor imobile-elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi canalizare
având valoarea de inventar de 12.551.961,16 lei-, incluse în domeniul public al Judeţului Cluj şi concesionate la
societatea Compania de Apă Someş S.A.
Secțiunea I
Bunuri imobile-elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi canalizare, realizate din bugetul local sau prin contribuția clientilor societăţii Compania de Apă Someș S.A.
Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar - lei - | Situatia juridica actuala/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1.8.6. 1.5.7. 2.1.24.4. | Alimentare cu apă potabilă satul Zorenii de Vale, Comuna Mociu | Alimentare cu apă potabilă satul Zorenii de Vale, Comuna Mociu, compusă din: - conductă de alimentare cu apa: 12.045 ml - rezervor de înmagazinare apă: 1 buc - 83 buc. branșamente în lungime de 379 ml - grup de pompare: 1 buc. | 2018 | 1548105.16 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someș S.A.
2 | 1.8.6. 1.8.14. 1.8.13. 2.1.17.1.1. 2.2.8. 2.1.24.4.1. | Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în satul Giula, Comuna Borșa | Rețea publică de alimentare cu apă potabilă în satul Giula, Comuna Borșa, compusă din: - conductă aducțiune apa: 4.361 ml - conductă distribuție apa: 10.313 ml - container metalic modular: 1 buc - rezervor metalic modular: 1 buc - grup pompare Wilo 1,8 mc/h 97 m: 1 buc. - grup pompare Wilo 1,8 mc/h 25 m: 1 buc. - monitorizare și transmitere date RTU: 2 buc. - instalație compactă de post-clorinare: 1 buc. | 2017 | 1581196 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someș S.A.
3 | 1.8.6. | Alimentare cu apa în Municipiul Cluj-Napoca | Alimentare cu apa în Municipiul Cluj-Napoca, compusă din: - conducte de alimentare cu apă: 39 numere noi de inventar, 13.037 ml - branșamente: 932 numere noi de inventar, 2.743,70 ml | 2016-2018 | 3216662 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someș S.A.
4 | 1.8.6. | Retea de canalizare în Municipiul Cluj-Napoca | Rețea de canalizare în Municipiul Cluj-Napoca, compusă din: - conducte de canalizare: 28 numere noi de inventar, 7.415 ml - racorduri: 630 numere noi de inventar, 3.538,60 ml | 2016-2018 | 6205998 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someș S.A.
11003856
Contrasemnează:
|  | p. PREŞEDINTE |  | SECRETAR AL JUDEŢULUI,
|  | Alin Tișe |  | Simona Gaci