

 Anexă

 la Hotărârea nr. 201/2023

## INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**ai obiectivului de investiții “Instalaţii de semnalizare-avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii şi centrala automată de semnalizare-avertizare incendii (I.D.S.A.I.)” la Complex Servicii Comunitare Destinat Persoanelor Adulte – Câmpia Turzii**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordonator principal de credite:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Investitor/beneficiar al investiției:** | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ClujCluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, Județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Bariţiu nr. 57A |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | SC Arhi Design Expert SRL Cluj-Napoca prin SC TZADIK SRL Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 1, ap. 27, telefon 0743.574.323; adresă de e-mail: officetzadik@gmail.com |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

Instalaţie de detectare semnalizare şi avertizare incendiu:

Jgheaburi de protecţie HFT: 420 m.l.

Cabluri în tuburi de protecţie: 120 + 650 m.l.

Aparataje şi echipament: 259 + 1 buc.

Montare/dotare cu stingătoare 11 + 37 buc.

Montare semnalizare stingătoare: 11 + 37 buc.

Montare indicatoare PSI: 97 buc.

 **II. INDICATORI ECONOMICI**

**● Valoarea totală a investiţiei (INV) = 206,81 mii lei, TVA inclus** (175,23 mii lei fără TVA), din care:

**Construcţii-montaj (C+M) = 172,31 mii lei, TVA inclus** (144,80 mii lei fără TVA)

**● Eşalonarea investiţiei (INV / C+M)**

**ANUL I : 206,81 mii lei, TVA inclus**

**Construcţii-montaj (C+M) = 172,31 mii lei, TVA inclus**

**● Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2024 şi din alte surse constituite potrivit legii

1. **DURATA DE EXECUȚIE**: 4 luni
2. **DURATA DE REALIZARE**: 48 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE**: 59 luni

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  p. **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**