ROMÂNIA 							                                                                   Anexă nr. 1

JUDETUL CLUJ		                                                                                                                         la Hotărârea nr. 3/2019

CONSILIUL JUDETEAN

| INVENTARUL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bunurilor imobile-elemente de infrastructură pentru alimentare cu apă şi canalizare-epurare din localitățile Bunești și Nima, Comuna Mintiu Gherlii, Județul Cluj, având valoarea de inventar de 8,675,130.02 lei, incluse în domeniul public al Judeţului Cluj şi concesionate către Compania de Apă Someş S.A. |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea I Bunuri imobile-elemente de infrastructuă pentru alimentare cu apă şi canalizare-epurare din localitățile Bunești și Nima, Comuna Mintiu Gherlii, Județul Cluj ,executate din surse proprii ale Companiei de Apă Someş S.A. şi din bugetul local al Judeţului Cluj până la data de 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii, sau, după caz, anul dării în folosință | Valoarea de inventar -lei- | Situația juridică actuală |
| 1 | 1.8.6. | Conductă aducţiune apă PEID 125 mm, Pn16 bari | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 66,645.49 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 2 | 1.8.6. | Conductă distribuţie apă PEID 125;110;63 mm Pn10 | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 3,499,701.89 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 3 | 1.8.6. | Branşamente apă PEID 25 mm pn 10 bari, 382 bucăţi | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 384,038.18 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 4 | 2.2.1.1.3. | Debitmetru pe conductă de aducţiune DN 65 mm, pn 10 bari | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 1,024.40 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 5 | 1.8.14. | Construcţie uşoară pentru statia de pompare | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 130,563.24 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 6 | 2.1.17.1.1. | Staţie de pompare, pompe COR-3 Helix | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 73,152.96 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 7 | 2.2.8. | RTU la staţia de pompare tip hidrofor | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 74,776.30 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 8 | 2.2.8. | Tablou electric | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 6,111.57 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 9 | 2.2.8. | RTU rezervor 200 mc şi camera de vane | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 113,800.23 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 10 | 1.8.11. | Rezervor din beton suprateran 200 mc şi cămin de vane | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 268,108.07 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 11 | 2.1.16.1.2.1. | Instalaţie solară (panouri) | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 5,114.87 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 12 | 1.8.6. | Conductă aducţiune apă PEID 125 mm, Pn16 bari | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 486,124.19 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 13 | 1.8.6. | Conductă distribuţie apă PEID 125;110;63 mm Pn10 | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 2,551,760.20 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 14 | 1.8.6. | Branşamente apă PEID 25 mm pn 10 bari, 337 bucăţi | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 349,426.10 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 15 | 2.2.1.1.3. | Debitmetru pe conductă de aducţiune DN 65 mm, pn 10 bari | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 1,024.40 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 16 | 1.8.14. | Construcţie uşoară pentru staţia de pompare | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 148,887.44 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 17 | 2.1.17.1.1. | Staţie de pompare, pompe COR-2 Helix | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 47,916.89 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 18 | 2.2.8. | RTU la staţia de pompare tip hidrofor | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 90,430.36 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 19 | 2.2.8. | RTU rezervor 200 mc şi cameră de vane | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 6,632.41 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 20 | 1.8.11. | Rezervor din beton suprateran 200 mc şi cămin de vane | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 267,357.67 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 21 | 2.1.16.1.2.1. | Instalaţie solară (panouri) | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 4,427.44 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| 22 | 2.2.8 | RTU rezervor 200 mc şi cameră de vane | Comuna Mintiu Gherlii, localitățile Bunești și Nima | 2018 | 98,105.72 | Domeniul public al Judeţului Cluj potrivit Legii nr. 213/1998, concesionat la Compania de Apă Someş S.A. |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 8,675,130.02 |  |

Contrasemnează:

p. PREŞEDINTE,					                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                                                                                    Simona Gaci