

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. 205/2022**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții ”Construire stație de evigat evigate la depozitul închis Pata Rât și Instalație de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | U.A.T. Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, CP 400609, Cluj-Napoca |
| **Amplasament:**  | Suprafața de teren disponibilă neafectată de lucrările de închidere a Depozitului de deșeuri Pata Rât, teren aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și in administrare Consiliului Județean Cluj – înscris în C.F. nr. 298780 Cluj-Napoca. |
| **Faza de proiectare:** | Studiu de fezabilitate  |
| **Proiectant general:** | S.C. CALORIA S.R.L. CLUJ-NAPOCA, B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 129, Sc. I, Etaj IV, Ap. 13, telefon/fax: 0264/433960, mobil: 0744/213117, e-mail: caloria@yahoo.com |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

***Suprafața aferentă obiectivului de ivestiții*** : Suprafața de teren disponibilă neafectată de lucrările de închidere a Depozitului de deșeuri Pata Rât, teren aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și in administrare Consiliului Județean Cluj – înscris în C.F. nr. 298780 Cluj-Napoca.

* Stație de tratare levigat utilizând tehnologia MBR cu capacitate de 108 mc/zi;
* Instalație de cogenerare gaz de depozit cu motor cu ardere internă cu capacitate – 300 kWh;
* construcțiile auxiliare : zone pietonale si drum de acces drum de acces.

Suprafață necesară: minim 580 mp.

- min. 500 mp pentru Instalație de tratare levigat de la depozitul închis Pata Rât

- min. 80 mp pentru Instalație de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri

Suprafața minimă include și spațiul pentru construcțiile auxiliare, zone pietonale si drum de acces drum de acces.

1. **INDICATORI ECONOMICI** :

Valoarea totală a investiției

Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA : 15.328,88 mii lei

din care C+M, inclusiv TVA : 3.212,67 mii lei

Valoarea totală a obiectivului de investiție exclusiv TVA: 12.884,00 mii lei

din care C+M, exclusiv TVA : 2.699,73 mii lei

1. **FINANȚAREA INVESTIȚIEI:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj pe anii 2022-2026 şi din alte surse constituite potrivit legii.

1. **DURATĂ:**
* durata de execuție : 12 luni
* durata de realizare : 54 luni
* durata de implementare : 62 luni

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**