ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						          Anexă

CONSILIUL JUDEŢEAN   					           la Hotărârea nr. 151/2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții “Instalații de semnalizare avertizare incendii, cu detectoare, butoane manual, sonerii și centrală automată de semanlizare-avertizare incendii” la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Eremia Grigorescu nr. 37-39

TITULAR:                       Județul Cluj

Beneficiar: 	Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

Amplasament: 	str. E. Grigorescu nr. 37-39, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

PROIECTANT:  	  societatea Arhi Design Expert SRL-str. Lunii, nr. 1/27, Cluj-Napoca

FAZA:	D.A.L.I.

- Indicatori tehnici:

I. Realizarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI):

- sisteme de detecție și alarmare la incendiu (instalația propriu-zisă):

- trasarea lucrării;

- străpungeri in zidărie - 20 buc;

- montarea dozelor de aparataj, doze de derivație;

- montarea jgeaburile de protecție JY (ST)Y - 70,00 ml;

- tragerea firelor prin tuburile de protecție - 50,00 ml;

- legarea conductelor la cleme, repartitoare sau la bornele aparatelor - 20buc;

- încarcarea cablului de energie electrică de maximum 1kv - 2buc;

- centrala detectoare/avertizare incendiu - 1buc;

- montaj detectoare adresabile de fum - 14buc;

- montaj detectoare gaz - 2buc;

- montaj butoane de incendiu adresabile - 2buc;

- montaj dispozitive de avertizare sonoră - interior - 1buc;

- montaj dispozitive de avertizare sonoră - exterior - 1buc;

- montaj module de intrare/iesire pt sisteme analog-adresabile - buc;

- executare conexiuni I/E, la module -1 buc;

- numere și etichete pentru branșamente - 20 buc;

- corpuri speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță - 3 buc;

- KIT EMERGENTA pentru led LEDCO - 1 buc;

- verificări / probe aparataj și echipamente;

II. Lucrări conexe - modificări functionale IDSAI:

- montare accesorii IDSAI și reparat pereți în urma montării IDSAI:

- montaj stingător de tip P6 - 3buc;

- montaj stingător de tip G2 - 2buc;

- lipire indicatoare de securitate PSI - 10buc;

- montare ușa rezistență la foc și sistem de autoinchidere – 1 buc;

- acoperire slituri cu tencuială si refacerea gletului, șantul avand sectiunea de

20-30cmp - aprox. 120,00 ml;

- zugraveală (vopsea lavabilă) în spațiile afectate – 30% din suprafața interioară ce trebuie zugravită - aprox 10,00 mp;

- folie PVC pentru protecția parchetului și schelă metalică - 50 + 30mp.

-1-

- Indicatori economici:

TOTAL INVESTIȚIE (INV).......................................................din care C+M:

31.521,00 lei fără TVA .............................................................20.107,46 lei fără TVA

5.101,47 lei TVA.......................................................................3.820,42 lei TVA

36.622,47 lei cu TVA................................................................23.927,88 lei cu TVA

- Durata de realizare a investitiei este de 9 luni calendaristice.

- Finanţarea investiţiei: fonduri de la bugetul Județului Cluj.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					  SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                                                    Simona Gaci

-2-