**Anexa nr. 6**

**la Hotărârea nr. 239/2020**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivelor de investiții „Instalație de semnalizare -avertizare incendii, cu detectoare, butoane manuale, sonerii și centrală automată de semnalizare -avertizare și instalație paratrăsnet la casele de tip familial** **„Sfânta Elena”, str. Horea nr. 20 și „Buna Vestire”, str. Horea nr. 22, Comuna Apahida, Județul Cluj**

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. Horea nr. 20 și nr. 22, Comuna Apahida, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** Societatea Proiect AIC SRL, str. Aviatorului nr. 101, sat Șcheia,

Comuna Șheia, Județul Suceava

**FAZA:** D.A.L.I.

**1. Indicatori tehnici Casa de tip familial „Sfânta Elena”-P+ E**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat)
* trasarea lucrării
* montare doze aparataj, doze de derivație
* montare tuburi de protecție tip copex
* tragerea firelor prin tuburile de protecție
* legături în doze, derivație și tablou de distribuție
* montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc)
* montaj corpuri de iluminat de siguranță
* reparat pereți in urma montare IDSAI
* zugrăveală în spațiile afectate

**2. Indicatori economici Clădire Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie de tip ambulatoriu -P+ E:**

**TOTAL INVESTITIE** (INV).......................................................din care C+M:

71.630,50 lei fără TVA ............................................................34.657,13 lei fără TVA

85.062,51 lei cu TVA.................................................................41.241,99 lei cu TVA.

**3. Indicatori tehnici** **Casa de tip familial „Buna Vestire”****-P+ E**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente (montaj îngropat),
* trasarea lucrării,
* montare doze aparataj, doze de derivație,
* montare tuburi de protecție tip copex
* tragerea firelor prin tuburile de protecție
* legături în doze, derivație și tablou de distribuție
* montaj aparataj și echipamente (centrală, butoane, detectoare, etc)
* montaj corpuri de iluminat de siguranță
* reparat pereți in urma montare IDSAI
* zugrăveală în spațiile afectate.

**4. Indicatori economici Casa de tip familial „Buna Vestire”** **-P+ E:**

**TOTAL INVESTITIE** (INV).......................................................din care C+M:

66.185,87 lei fără TVA ............................................................34.200,67 lei fără TVA

78.585,74 lei cu TVA.................................................................40.698,80 lei cu TVA.

**5. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni.

**6. Finanţarea investiţiei*:*** fonduri de la bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**