**Anexă**

**la Hotărârea nr. 152/2021**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Modernizare spaţii în ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiar al investiției:** | Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca  Str. Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj Napoca, județul Cluj |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amplasament:** | Str.Moților nr.19, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII |
| **Proiectant general:** | S.C. PRONET S.R.L.,  Zalău, Str. 9 Mai nr. 6/3 tel: +40260/619368, jud.Sălaj |

* 1. **INDICATORI TEHNICI**:
* **Suprafaţă construită** zonă vizată: Sc = Scz1+ Scz2+ Scz3 = 141,70+120,95+275,05 = 537,70 mp
* **Suprafaţă utilă** zonă vizată: Su = Suz1+ Suz2+ Suz3 = 93,31+105,4+206,78 = 405,49 mp.
* Construcţii:
  + - Tencuieli interioare 650 mp
    - Pereţi din gips-carton 120 mp
    - Pardoseli covor PVC 100 mp
    - Placaj faianţă/gresie 270 mp
    - Măşti gips-carton 550 mp
    - Uşi aluminiu 50 mp
    - Vitraje sticlă laminată 15 mp
    - Tratament la pereţi cu tapet PVC 265 mp
* Instalaţii electrice
  + - Cabluri pentru energie electrică 2120 m.l.
    - Prize şi întrerupătoare 110 buc
    - Corpuri iluminat 99 buc
    - Tablou electric 4 buc
* Instalaţii sanitare
  + - Obiecte sanitare (lavoare, spalător, vas WC, pisoar, cuvă, cadă, instalaţie pentru closet cu rezervor, oglindă, etajere, port prosop, suport hârtie, etc.) 222 buc
    - Armături (baterii amestec, stative, monocomandă, robinet reglaj, etc.) 103 buc
* Instalaţii termice
  + - Radiatoare (de la H600 şi L700 până la H600 şi L2600) şi cap termostatic 34 buc
    - Ţeavă cupru 355 m.l.
  1. **INDICATORI ECONOMICI:**
* **Valoare totală** **a investiției** **(INV) inclusiv TVA = 2.119.442,44 lei,**

din care **construcţii montaj (C+M) inclusiv TVA = 1.859.246,38 lei,**

* **Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**
* **Anul I- 2022 : 2.119.442,44 lei,**
* **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj pe anul 2022.
  1. **DURATA DE EXECUŢIE**: 3,5 luni
  2. **DURATA DE REALIZARE**: 60 luni
  3. **DURATA DE IMPLEMENTARE**: 65 luni.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**