**Anexă**

 **la Hotărârea nr. 152/2021**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Modernizare spaţii în ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca în vederea îmbunătăţirii serviciilor medicale”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiar al investiției:** | Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-NapocaStr. Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj Napoca, județul Cluj |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amplasament:**  | Str.Moților nr.19, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  |
| **Proiectant general:** | S.C. PRONET S.R.L., Zalău, Str. 9 Mai nr. 6/3 tel: +40260/619368, jud.Sălaj  |

* 1. **INDICATORI TEHNICI**:
* **Suprafaţă construită** zonă vizată: Sc = Scz1+ Scz2+ Scz3 = 141,70+120,95+275,05 = 537,70 mp
* **Suprafaţă utilă** zonă vizată: Su = Suz1+ Suz2+ Suz3 = 93,31+105,4+206,78 = 405,49 mp.
* Construcţii:
	+ - Tencuieli interioare 650 mp
		- Pereţi din gips-carton 120 mp
		- Pardoseli covor PVC 100 mp
		- Placaj faianţă/gresie 270 mp
		- Măşti gips-carton 550 mp
		- Uşi aluminiu 50 mp
		- Vitraje sticlă laminată 15 mp
		- Tratament la pereţi cu tapet PVC 265 mp
* Instalaţii electrice
	+ - Cabluri pentru energie electrică 2120 m.l.
		- Prize şi întrerupătoare 110 buc
		- Corpuri iluminat 99 buc
		- Tablou electric 4 buc
* Instalaţii sanitare
	+ - Obiecte sanitare (lavoare, spalător, vas WC, pisoar, cuvă, cadă, instalaţie pentru closet cu rezervor, oglindă, etajere, port prosop, suport hârtie, etc.) 222 buc
		- Armături (baterii amestec, stative, monocomandă, robinet reglaj, etc.) 103 buc
* Instalaţii termice
	+ - Radiatoare (de la H600 şi L700 până la H600 şi L2600) şi cap termostatic 34 buc
		- Ţeavă cupru 355 m.l.
	1. **INDICATORI ECONOMICI:**
* **Valoare totală** **a investiției** **(INV) inclusiv TVA = 2.119.442,44 lei,**

din care **construcţii montaj (C+M) inclusiv TVA = 1.859.246,38 lei,**

* **Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**
* **Anul I- 2022 : 2.119.442,44 lei,**
* **Finanțarea investiției:** bugetul Județului Cluj pe anul 2022.
	1. **DURATA DE EXECUŢIE**: 3,5 luni
	2. **DURATA DE REALIZARE**: 60 luni
	3. **DURATA DE IMPLEMENTARE**: 65 luni.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**