

**Anexă**

**la Hotărârea nr. 223/2022**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordonator principal de credite:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Investitor/beneficiar al investiției:** | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca  str. Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50, corp C1 |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborată conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C. ARS LONGA S.R.L. Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 52B prim |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

● Construcţii: Arhitectură

* + 1. Tavane false gips carton dublu strat pe structură metalică 329,5 mp
    2. Ghene gips carton pt. trasee verticale pt. tubulatură 45 mp.
    3. Refacere finisaje pereţi 810 mp

● Instalaţii electrice

1. Tablou electric 1 buc.
2. Cabluri pentru energie electrică 880 m.l.
3. Tub izolant 600 m.l.

● Utilaje cu montaj

1. Unitate exterioară VRF 45 kW 1 buc. (3 buc. a 22,4 kW fiecare)

2. CTA 12500 mc/h construcţie igenică 1 buc

3. Plenum CTA 2 buc.

4. Grilă laminară 2400x1200x cu filtru H14 -5 buc.

5. Grilă 525x425+plenum buc. 6

6. Grilă 525x225+plenum buc. 24

7. Schimbător de căldură 70kW 70/55 oC

8. Pompă pt.circuit încălzire Q=4,8 mc/h H=6.8mCa

● Instalaţii ventilare-climatizare

1. Tubulatură 1400x1200 16 m.l.
2. Ramificaţie 1400x1200 ∅710-630 2 buc
3. Tubulatură circulară diferite diametre 504 m.l. inclusiv piese de legătură 504 m.l.
4. Confecţii metalice 504 kg.
5. Izolaţie vată cu folie Al 10mm pt. exterior 700 mp.

**II. INDICATORI ECONOMICI**

* **Valoarea** totală a proiectului **(INV) = 2.338.523,61 lei** cu TVA inclus ,

din care **construcţii - montaj (C+M) = 688.138,13 lei** cu TVA inclus.

**● Eşalonarea investiţiei (INV / C+M):**

**ANUL I : 2.338.523,61 lei**, inclusiv TVA,

din care C+M = 688.138,13 lei, inclusiv TVA.

**● Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2023 şi din alte surse constituite potrivit legii

1. **DURATA DE EXECUȚIE** : 3 luni
2. **DURATA DE REALIZARE** : 39 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE** : 50 luni.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  p. **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**