

 Anexa nr. 1

 la Hotărârea nr. 148/2023

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**“Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCAStr. Iuliu Moldovan nr. 23 |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj  |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborat conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C.”PRONET” S.R.L., Zalău, Județul Sălaj  |

**Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:**

|  |
| --- |
| **Rezultate așteptate referitoare la Indicatori:****Obiectiv:** ” **Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca**” |
| **INDICATORI** | **Valoarea la începutul implementării proiectului** | **Valoarea la finalul implementării proiectului** |
| Reabilitare termică și eficientizare energetică | 0 | 1 |
| Consumul anual de energie primară (kWh/an) | 4.296.148,86 | 1.780.374,41 |
| Nivelul specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) | 689,13 | 183,66 |
| Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh/mp/an) | 303,50 | 56,29 |
| - scăderea consumului anual de energie pentru încălzire este de 81,45% la nivel de proiect | N/A |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerbile (kWh/an) | 0 | 91.884,75 |
| - procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după reabilitare este de 5,16% (kWh/an), la nivel de proiect | N/A |
| Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice | 0 | 1 |

**Valoarea totală a investiţiei: 31.423.116,71** lei exclusiv TVA, **37.337.090,98** lei inclusiv TVA

din care C+M: **27.005.997,39** lei exclusiv TVA, **32.137.136,90** lei inclusiv TVA

**Durata de realizare a investiţiei**: 12 luni

**Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, bugetul propriu al Județului Cluj.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 Alin Tișe Simona Gaci