|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Anexă  la Hotărârea nr. 54/2024**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI** ai obiectivului de investiții **”Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”***(Anexa nr. 1 la Horărârea Consiliului Județean Cluj nr. 149/2023)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Beneficiarul investiției:** | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Str. Viilor nr. 46-50, localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50 |
| **Faza de proiectare:** | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – elaborată conform H.G. nr. 907/2016, cu deviz actualizat la faza de proiectare PT |
| **Proiectant general:** | S.C. MEGAVOX PROIECT S.R.L Municiupil Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, Județul Cluj |

1. **indicatori tehnici**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regimul de înălțime | D+P+9E |
|  | Înălțimea clădirii | 37,00 m |
|  | Suprafață construită | 817, 00 mp |
|  | Suprafață după extindere desfășurată | 9309,00 mp |
|  | Suprafața utilă | 7934,00 mp |
|  | Regimul de înălțime | D+P+9E |
|  | Refacere instalații  | sanitare, termice și climatizare, ventilare și electrice |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I N D I C A T O R I** | **Valoare la începutul implementarii proiectului** | **Valoare la finalul implementarii proiectului** |
| Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh//mp/an)  | 1.073.077,68 | 448.990,72 |
| *- scăderea consumului anual de energie pentru încălzire este de* ***58,15 %*** *la nivel de proiect*  | N/A |
| Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an)  | 1.875.375,31 | 703.358,36 |
| *- procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după reabilitare este de* ***37,5******%*** *(kWh/an), la nivel de proiect* | N/A |
| Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice | 1 | 1 |
| Numărul punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice instalate, cu putere normală sau înaltă (dacă este cazul)  | 0 | 3 |

1. **Indicatori economici:**
2. Valoarea totală a investiţiei: 14.086.262,73 lei exclusiv TVA, 16.742.756,30 lei inclusiv TVA Din care C+M: 9.337.962,95 lei exclusiv TVA, 11.112.175,91 lei inclusiv TVA
3. Eșalonare: Anul I: 100% (14.086.262,73 lei, fără TVA)
4. **Durata**

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luniDurata de realizare a obiectivului de investiţii: 96 luniDurata de implementare a obiectivului de investiţii: 101 luni1. **Finanţarea investiţiei:** fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii.
 |

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**