|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexă  la Hotărârea nr. 54/2024 **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**  ai obiectivului de investiții **”Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”**  *(Anexa nr. 1 la Horărârea Consiliului Județean Cluj nr. 149/2023)*   |  |  | | --- | --- | | **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca | | **Beneficiarul investiției:** | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca  Str. Viilor nr. 46-50, localitatea Cluj-Napoca, Județul Cluj | | **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50 | | **Faza de proiectare:** | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – elaborată conform H.G. nr. 907/2016, cu deviz actualizat la faza de proiectare PT | | **Proiectant general:** | S.C. MEGAVOX PROIECT S.R.L  Municiupil Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, Județul Cluj |  1. **indicatori tehnici**  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Regimul de înălțime | D+P+9E | |  | Înălțimea clădirii | 37,00 m | |  | Suprafață construită | 817, 00 mp | |  | Suprafață după extindere desfășurată | 9309,00 mp | |  | Suprafața utilă | 7934,00 mp | |  | Regimul de înălțime | D+P+9E | |  | Refacere instalații | sanitare, termice și climatizare, ventilare și electrice |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **I N D I C A T O R I** | **Valoare la începutul implementarii proiectului** | **Valoare la finalul implementarii proiectului** | | | Consumul anual de energie finală pentru încălzire (kWh//mp/an) | 1.073.077,68 | 448.990,72 | | | *- scăderea consumului anual de energie pentru încălzire este de* ***58,15 %*** *la nivel de proiect* | N/A | | | | | Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) | 1.875.375,31 | | 703.358,36 | | | *- procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după reabilitare este de* ***37,5******%*** *(kWh/an), la nivel de proiect* | N/A | | | | | Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice | 1 | | 1 | | | Numărul punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice instalate, cu putere normală sau înaltă (dacă este cazul) | 0 | | 3 | |  1. **Indicatori economici:** 2. Valoarea totală a investiţiei: 14.086.262,73 lei exclusiv TVA, 16.742.756,30 lei inclusiv TVA Din care C+M: 9.337.962,95 lei exclusiv TVA, 11.112.175,91 lei inclusiv TVA 3. Eșalonare: Anul I: 100% (14.086.262,73 lei, fără TVA) 4. **Durata**   Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luni  Durata de realizare a obiectivului de investiţii: 96 luni  Durata de implementare a obiectivului de investiţii: 101 luni   1. **Finanţarea investiţiei:** fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii. |

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**