

**Anexa nr. 1**

**la Hotărârea nr. 191/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții „Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Instalație de semnalizare-avertizare incendii” la Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “ORIZONT” Cluj-Napoca** (fostul Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic ”Pinochio” Cluj-Napoca**, str. B. P. Hașdeu nr. 10**

*(Anexa nr. 1 la Horărârea Consiliului Județean Cluj nr. 239/2020)*

**TITULAR:** Județul Cluj

**Beneficiar:** Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

**Amplasament**: Str. B. P. Hașdeu nr. 10, Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

**PROIECTANT:** SC TZADIK SRL Cluj-Napoca

**FAZA:** D.A.L.I. +PT

**1. Indicatori tehnici:**

**Clădire : P+E**

**Instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori montați aparent și instalație paratrăsnet:**

* instalatia propriu-zisa si dotari echipamente,
* trasarea lucrării,
* montare cutie hidrant
* montare furtun tip C,
* țeavă de refulare
* reparat pereți în urma montării
* pentru instalația de paratrăznet (elemente de captare - o tijă de captare din cupru, elemente de coborâre din conductor, suporți speciali pe pereți, priză de pămînt)
* Scara metalică exterioară pentru evacuare în caz de incendiu

**2. Indicatori economici:**

**TOTAL INVESTITIE**: **381.923,32 lei (TVA inclus),** din care construcţii-montaj = 212.172,44 lei cu TVA inclus

**3. Durata de execuție a investiţiei:** 12 luni

**4. Finanţarea investiţiei:** fonduri de la bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, alte surse legal constituite și bugetul Județului Cluj.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**