Anexă

la Hotărârea nr. 33/2023

Lista

activelor achiziționate în cadrul Proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca”, SMIS 124886

ACTUALIZATĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 113/2021

| NR. CRT. | DENUMIREA ACTIVULUI | NR. INVENTAR | DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE (LUNI) | VALOARE DE INVENTAR 2022 (LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecograf cu sondă pentru examinarea cordului, vaselor si a abdomenului, dotat cu imprimantă termică si UPS pentru autonomie de 2 ore, model AFFINITI 50, seria US 621D0265/2021 | 202026 | 144 | 288.575,00 |
| 2 | Ecograf cu sondă abdominală, sondă părți moi, sondă endovaginală cu capacitate Doppler, difuzoare incorporate, imprimantă termică, suporți pentru transductori gel, model AFFINITI 30, seria US 621E0469/2021 | 202027 | 144 | 305.354,00 |
| 3 | Ecograf portabil, accesorii: imprimantă termică și UPS pentru autonomie 2 ore, difuzoare incorporate, suporți pentru transductori gel, unitate DVDRW inclusă, model Affiniti 70, seria US 621F0640/2021 | 202028 | 144 | 533.120,00 |
| 4 | Ecograf staționar cu 3 sonde si aplicatii avansate LRIM, accesorii sistem incălzire gel, difuzoare incorporate, UPS pentru autonomie 2 ore, suport pentru transductori, videoprinter alb negru, unitate DVDRW, model EPIQ ELITE, seria US 521B1469/2021 | 202029 | 144 | 617.610,00 |
| 5 | Ecograf Doppler vascular, model AFFINITI 70, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621F0641/2011 | 202030 | 144 | 365.330,00 |
| 6 | Ecograf ginecologie, model AFFINITI 50, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporți pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621D0583/2021 | 202031 | 144 | 317.730,00 |
| 7 | Ecograf, model AFFINITI 50, accesorii imprimantă termică si UPS autonomie 2 ore, seria US621D0582/2021 | 202032 | 144 | 288.575,00 |
| 8 | Ecograf, model AFFINITI 70, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621F0533/2021 | 202033 | 144 | 390.320,00 |
| 9 | Ecograf, model AFFINITI 50, accesorii conexiuni externe USB, imprimantă termică, UPS pentru autonomie 2 ore, suporti pentru transductori gel, unitate DVDRW, seria US 621D0584/2021 | 202034 | 144 | 317.730,00 |
| 10 | SET ENDOSCOP Sistem videoendoscopie Model VP 7000, seria 6 V627K310/2021, compus din videoprocesor cu sursa de lumină și insuflător seria 6V627K310/2021, sursa de lumină model BL 7000 seria 6S101K223/2021, monitor medical model RADIANCE seria 20-363086, cart endoscopie model ITD 03 PLUS seria B45035E 001-295577/2021, Videocolonoscop model EC 740 TM, seria 4C732005, Videogastroscop model EG 760R, seria 8G402K567, Videogastroscop pediatric model EG 740 N, seria 5G399K203, Videoduodenoscop model ED 580 XT, seria 5D127K066, Adaptor insuflare CO 2 pentru endoscopie digestivă model GS 2000, seria 937781EG/2020, Pompă de apă pentru sistemul de endoscopie model MEVACS M 46, seria 13116745/2021 respectv seria 13116751/2021, Aspirator chirurgical model MEVACS M 46 seria 4321108 | 201870 | 144 | 782.365,50 |
| 11 | Mașină de spălat endoscoape model ISA MED, seria 6-1246 | 201871 | 144 | 115.906,00 |
| 12 | Electrocauter cu plasma argon ARC 350/ARC PLUS , seria 35102722/90100700 | 201872 | 144 | 173.859,00 |
| 13 | Aparat radiologie cu braț mobil în C (Cios ALPHA), seria 10308191/13584 | 202007 | 144 | 711.798,50 |
| 14 | Aparat radiologie portabil C arm Fluoroscop (Cios Select), seria 10893686/20320 | 202006 | 144 | 259.598,50 |
| 15 | Set (4 bucăți) - halat protecție cu 0,5 mm plumb, seria 1103343 - guler radioprotecție cu 0,5 mm plub , seria 1523300, - ochelari radioprotecție fără dioptrii , seria 181001, umerașe dedicate șorțurilor de radioprotecție | 600162 600163 600164 600165 | 144 | 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 |
| 16 | Echipamente de dictare transcriere și recunoastere vocală LRIM – 10 bucați ( seria LFH35005843406, LFH35005843314, LFH 35005843321, LFH35005843338, LFH35005843345, LFH35005843352, LFH35005843369, LFH35005843376, LFH35005843383, LFH35005843339 | 301403 301404 301405 301406 301407 301408 301409 301410 301411 301412 | 144 | 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 5.402,60 |
| 17 | Biomicroscop cu aplanometru ( 2 bucati), model SL 1800, seria 902946/2021, respectiv seria 902947/2021 (masă de elevație electrică 2 bucăți) | 202017 202018 | 144 | 69.995,80 69.995,80 |
| 18 | Autorefractokeratometru, model ARK 1 ( 2 bucăți), seria 437878/2021, respectiv seria 437879/2021 (masă de elevație electrică 2 bucăți) | 202019 202020 | 144 | 50.176,35 50.176,35 |
| 19 | Cutie cu lentile ( 2 bucăți) și rame de probă, serie lentile 30345, 30344, serie rame 30967, 30968 | Mijloc fix | 144 | 1.675,52 |
| 20 | Optotip model CP 70 ( 2 bucăți), seria 415688/2021 si respectv seria 415689/2021 | 600176 600177 | 144 | 7.443,45 7.443,45 |
| 21 | Angio OCT cu autofluorescență model SPECTRALIS OCT, seria SPEC CAM 20601-S2610 | 202021 | 144 | 349.398 |
| 22 | Platforma EG + VEP model RETIMAX, seria 21064002/2021 | 202022 | 144 | 252.946,40 |
| 23 | Laser micropulsat model MERILAS 577 SHORTPULSE, seria SP 210103/2021 (masă de elevație electrică) | 202023 | 144 | 372.809,15 |
| 24 | Laser oftalmologic model YC200+GYC500, Laser YAG+laser verde de fotocoagulare, seria G0550426 (masa de elevatie electrică) | 202024 | 144 | 234.120,60 |
| 25 | Retcam model MP 3, Fundus camera retiniană cu microperimetrie, seria 140052/2020( accesorii calculator, monitor, mouse, tasatură, masă de elevație electrică) | 202025 | 144 | 233.525,60 |
| 26 | Sistem depozitare materiale sanitare cu turn și extensie (format din cadru de aluminiu, roți, tăvite ABS. 4 rafturi | 600114 600115 600116 600117 600118 600119 600120 600121 600122 600123 600124 600125 | 144 | 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 |
| 27 | Sistem modular dublu (cadru aluminiu 1337x442x1994 mm, roți, șine laterale pentru inserția sertarelor, 6 tăvițe ABS 600 x 400 x 200, 14 tăvițe ABS 600 x 400 x 100 mm, suport etichete | 600126 600127 600128 600129 600130 600131 600132 600133 600134 600135 600136 600137 | 144 | 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8.925,00 8925,00 |
| 28 | Troliu mobil mare ( cadru de aluminiu 494 x 642 x 1994 mm, sine laterale pentru inserția sertarelor, 2 buc tăvițe ABS 600 x 400 x 200 mm – 2 buc, tăvițe ABS 600 x 400 x 100 mm – 9 buc, suport etichete | 600138 600139 600140 600141 600142 600143 600144 600145 600146 600147 600148 600149 | 144 | 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 |
| 29 | Troliu mobil mic (resuscitare) (stuctura din aluminiu anodizat, sertare glisante) | 600150 600151 600152 600153 600154 600155 600156 600157 600158 600159 600160 600161 | 144 | 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 12.376,00 |
| 30 | Electrocardiograf cu 12 canale Mindray Bio Medical ELECTRONICS(Medicina internă) SN FN0C023513 | 202088 | 144 | 11.995,20 |
| 31 | Defibrilator, monitor TA, AV, pulsometru, softuri Mindray Bio Medical Electronics (medicina internă I) SN DZ1B015105 | 202089 | 144 | 32.786,88 |
| 32 | Electrocardiograf Mindray Bio Medical ELECTRONICS(Cardiologie I-II) SN FN 0C023519 | 202090 | 144 | 11.995,20 |
| 33 | Monitor pentru EKG, TA, SPO2 cu defibrilator sincron/asincron Mindray Bio Medical ELECTRONICS(Cardiologie I-II) SN DZ 1B015102 | 202091 | 144 | 32.786,88 |
| 34 | Monitor EKG funcții vitale, EtCO2, cu defibrilator și SPO2 Mindray Bio Medical ELECTRONICS – 2 buc. (Gastroneterologie) SN DZ 1B015107 și DZ 1B015106 | 202092 202093 | 144 | 32.786,88 32.786,88 |
| 35 | Monitor Non invaziv TA, pulsometrie, ECG, defibrilator Mindray Bio Medical ELECTRONICS(Chirurgie generală 1) SN DZ 1B015100 | 202094 | 144 | 32.786,88 |
| 36 | Aparat EKG PORTABIL Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Chirurgie generală 1 ) SN FN 0C023514 | 202095 | 144 | 11.995,20 |
| 37 | Aparat EKG PORTABIL Mindray Bio Medical ELECTRONICS( Chirurgie plastică) SN FN 0C023520 | 202096 | 144 | 11.995,20 |
| 38 | Monitor portabil cu pulsometru Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Chirurgie plastică) SN DZ 1B015101 | 202097 | 144 | 32.786,88 |
| 39 | Defibrilator monitor și SPO 2 Mindray Bio Medical ELECTRONICS ( LRIM) - 2 buc, SN DZ 1B015103 și DZ 1B015104 | 202098 202099 | 144 | 32.786,88 32.786,88 |
| 40 | EKG Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Oncologie medicală) SN FN0C023516 | 202100 | 144 | 11.995,20 |
| 41 | Monitor TA, SPO 2, defibrilator Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Oncologie medicală) SN DZ 1B015099 | 202101 | 144 | 32.786,88 |
| 42 | Aparat ECG Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Nefrologie) SN FN 0C023517 | 202102 | 144 | 11.995,20 |
| 43 | Aparat EKG portabil cu 6 canale Mindray Bio Medical ELECTRONICS (Dermatovenerologie) SN FN 0C023518 | 202103 | 144 | 11.995,20 |
| 44 | Cărucior transport pacienți (Medicină internă) | Obiect de inventar | 144 | 1666,0 |
| 45 | Cărucior transport pacienți – 2 buc. (Gastroenterologie) | Obiect de inventar | 144 | 1666.0 1666.0 |
| 46 | Cadru de mers pliabil (Ortopedie) – 2 buc. | Obiect de inventar | 144 | 952,00 952,00 |
| 47 | Fotoliu rulant cu antrenare manuală (Ortopedie traumatologie) | Obiect de inventar | 144 | 1666,00 |
| 48 | Cărucior rulant pliabil (Dermatologie) | Obiect de inventar | 144 | 1666,00 |
| 49 | Pat consultație (Medicină internă) | 202104 | 144 | 4.760,00 |
| 50 | Scaun recoltare (Medicină internă) | 600195 | 144 | 17.850,00 |
| 51 | Masa de operație radiotransparentă (Gastroenterologie) | 202105 | 144 | 209.440,00 |
| 52 | Brancard radiotransparent – 2 buc. ( Gastroenterologie) | 600196 600197 | 144 | 35.700,00 35.700,00 |
| 53 | Pat consultație pacienți – 2 buc. (Gastroenterologie) | 202106 202107 | 144 | 4.760,00 4.760,00 |
| 54 | Scaun recoltare pacienți (Gastroenterologie) | 600198 | 144 | 17.850,00 |
| 55 | Masa examinare proctologică/ginecologică (Chirurgie generală) SN H 3691470470 | 202108 | 144 | 41.650,00 |
| 56 | Pat examinare 3 buc. (Chirurgie generală) | 202109 202110 202111 | 144 | 14.280,00 14.280,00 14.280,00 |
| 57 | Pat pacient (Chirurgie generală) | 202112 | 144 | 14.280,00 |
| 58 | Pat consultație (Chirurgie generală) | 202113 | 144 | 4760,00 |
| 59 | Scaune speciale chimioterapie – 2 buc ( Oncologie) | 202114 202115 | 144 | 29.750,00 29.750,00 |
| 60 | Pat ambulator – 2 buc ( Oncologie) | 202116 202117 | 144 | 4.760,00 4.760,00 |
| 61 | Pat consultație (Dermatologie) | 202118 | 144 | 4.760,00 |
| 62 | Masă consultații ginecologie (Ginecologie) SN PHS01 214 32 32; ELA012144477 | 202119 | 144 | 41.650,00 |
| 63 | Electrocauter sau aparat cu electrocauter si radiofrecvență pentru chirurgie ambulatorie, model ZEUS VISIONA (Chirurgie Generală 1) SN A02CLBL0053 | 202123 | 144 | 58.607,50 |
| 64 | Anuscop, producător REDA | 202124 | 144 | 59.500,00 |
| 65 | Electrocauter cu radiofrecventa model KENTAMED (chirurgie Plastică) SN 00040345 | 202125 | 144 | 52.657,50 |
| 66 | Diatermocauter model ZEUS VISION (Dermatovenerologie) SN A02CLBL0054 | 202126 | 144 | 58.607,50 |
| 67 | Radiocauter model KENTAMED(Dermatologie) SN 00040346 | 202127 | 144 | 52.657,50 |
| 68 | Electrocauter cu trusă laparoscopie (Platforma electrochirurgie SN B010036, procesor video SONT 27 inch SN 8002103, Insuflator OLYMPUS, pompă de irigare LC 690 CXUG019, motor pentru morcelare și angrenaj cu accesorii și instrumente SN 2832U1602R (Ginecologie) | 202128 | 144 | 833.000,00 |
| 69 | Trusă instrumente pentru schimbare pansamente, inspecție plăgi (Chirurgie generală) 10 buc | 202129 202130 202131 202132 202133 202134 202135 202136 202137 202138 | 144 | 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 4760,00 |

| 70 | Pensă pentru suprimare agrafe/decapsator (Chirurgie generală 1) 10 buc | Obiect de inventar | 144 | 952,00 952,00 952,00 952,00 952.00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Lampă chirurgicală(Chirurgie generala 1) 2 buc. SN L2M2B211L002/ L2M2B211L001 2921H002661689/2921H002661688 | 202139 202140 | 144 | 23.800,00 23.800,00 |
| 72 | Trusă de resuscitare (Chirurgie generală | Obiect de inventar | 144 | 1.785,00 |
| 73 | Laringoscop (Chirurgie generală 1) REF 0130136 | Obiect de inventar | 144 | 2.380,00 |
| 74 | Trusă de resuscitare (Chirurgie plastică ) | Obiect de inventar | 144 | 1.785,00 |
| 75 | Sursă de lumină lupă LED (Chirurgie plastică) | 202141 | 144 | 24.990,00 |
| 76 | Trusă de mici intervenții (Ortopedie Traumatologie) 12 buc. | 202142 202143 202144 202145 202146 202147 202148 202149 202150 202151 202152 202153 | 144 | 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 |
| 77 | Instrumentar (pense, foarfeci, decapsatoare, clește) (Ortopedie Traumatologie) cod Y 802.00 | 202154 | 144 | 3.570,00 |
| 78 | Ghipsotom (Ortopedie Traumatologie) | 202155 | 144 | 9.520,00 |
| 79 | Lampă bactericidă 2 buc ( (Ortopedie Tramatologie) 2020/4822 | 202156 20257 | 144 | 2.975,00 2.975,00 |
| 80 | Aparat drenaj limfatic (Oncologie medicală) LOT POE041568 | 202158 | 144 | 47.600,00 |
| 81 | Aspirator secteții ORL (Oncologie medicală) SN 2984 | 202159 | 144 | 11.900,00 |
| 82 | Dermatoscop (Dermatovenerologie) LOT 100020282 x 3 - 3 bucati | 202160 202161 202162 | 144 | 14.280,00 14.280,00 14.280,00 |
| 83 | Lampă medicală examinare pe roți - 3 buc - (Dermatovenerologie) LOT M1103J | 202163 202164 202165 | 144 | 3.570,00 3.570,00 3.570,00 |
| 84 | Lampă Wood (Dermatovenerologie) COD E051LAT212 | Obiect de inventar | 144 | 1.785,00 |
| 85 | Aparat de lipit pungi sterilizare (fără încălzire) (Deramtovenerologie) SN 534388 | 202166 | 144 | 29.750,00 |
| 86 | Lampă consultații (Ginecologie) LOT M 0506H | 202167 | 144 | 3.570,00 |
| 87 | Colposcop (Ginecologie) 7829 | 202168 | 144 | 142.800,00 |
| 88 | Masă de resuscitare (Troliu urgențe) Chirurgie generală 1 SC 2021-63F9 | 202169 | 144 | 23.800,00 |
| 89 | Troliu pentru pansamente (Ortopedie Traumatologie) SC 2021 53T9 | 202170 | 144 | 19.992,00 |
| 90 | Targă cu lopeți (Ortoedie Traumatologie) | Obiect de inventar | 144 | 2.380,00 |
| 91 | Mese instrumentar pe roți (Dermatovenerologie) 4 buc | Obiect de inventar | 144 | 952,00 952,00 952,00 |
| 92 | Rampă pentru fluide medicale și energie electrică în următoarea configurație prize O2, prize vacum, prize aer comprimat, bară verticală de susținere injectomate cu stativ de infuzie | 202046 | 144 | 13.090,00 |
| 93 | Echipament pentru oxigenoterapie compus din reductor cu debitmetru vertical cu bila pentru oxigen, vas umidificator gradat | Obiect de inventar | 144 | 714,00 |
| 94 | Videodermatoscop | 202187 | 144 | 166.600,00 |
| 95 | Holter EKG (medicină internă) | 202177 | 144 | 9.590,0 |
| 96 | Holter EKG (Cardiologie I-II) | 202178 202179 | 144 | 9.590,00 9.590,00 |
| 97 | Holter TA (medicină internă) 1 buc | 202174 | 144 | 5.915,49 |
| 98 | Holter TA (Cardiologie I II ) 2 buc | 202175 202176 | 144 | 5.915,49 5.915,49 |
| 99 | Creion Doppler (Medicină internă) | 202188 | 144 | 9.758,00 |
| 100 | Doppler portabil (Chirurgie plastică și microchirurgie) 1 buc | 202189 | 144 | 9.758,00 |
| 101 | Spironometru 1 buc. (chirurgie generală 1) | 202173 | 144 | 10.113,81 |
| 102 | Criospray (3 buc) Dermatologie | 202183 202184 202185 | 144 | 3.875,53 3.875,53 3.875,53 |
| 103 | Vas stocare azot lichid 35 l (dermatolgie) | 202186 | 144 | 7.751,07 |
| 104 | Aparat de neuroablatie radiofrecvență ( Chirurgie generală 1) 1 buc | 202182 | 144 | 168.980,00 |
| 105 | Pulsed dye laser (Dermatologie) | 202180 | 144 | 542.574,55 |
| 106 | Artromot(2 buc) (chirurgie plastică) | 202171 202172 | 144 | 29.928,50 29.928,50 |
| 107 | Trusă instrumente proctologice (Chirurgie generală 1) | 202181 | 144 | 5.683,74 |
| 108 | Trusă instrumente ginecologice (Ginecologie) | 202190 | 144 | 30.313,50 |
| 109 | Aparat pentru măsurarea stifnesului arterial (Cardiologie) | 202288 | 144 | 71.400,00 |
| 110 | Aparat de crioablație – 1 buc. (Chirurgie generală 1) 1 buc. | 202299 | 144 | 612.850,00 |
| 111 | Sistem de debridare ultrasonică a plăgilor (Chirurgie generală 1) | 202293 | 144 | 298.690,00 |
| 112 | Stimulator de nerv Chirurgie generală 1 | 202300 | 144 | 3.102,16 |
| 113 | Aparat pentru miscarea pasivă continuă a mâinii și încheieturii - 1 buc Chirurgie plastică și Microchirurgie | 202294 | 144 | 167.492,50 |
| 114 | Motor osteosinteză cu baterii – 1 buc Ortopedie Traumatologie | 202302 | 144 | 157.490,55 |
| 115 | Tourniqet – 1 buc. Ortopedie Traumatologie | 202301 | 144 | 40.502,94 |
| 116 | Aparat de monitorizare noninvazivă HOTMANN (Cardiologie) 1 buc | 202295 | 144 | 624.750,00 |
| 117 | Aparat detectare non invazivă a fibrozei si steatozei hepatice (Gastroenterologie) 1 buc | 202296 | 144 | 1.069.661,25 |
| 118 | Modul de testare la efort cu cicoergometru și covor rulant 1 buc Cardiologie | 202305 | 144 | 345.100,00 |
| 119 | Aparat electrostimulare musculară Chirurgie plastică și Microchirurgie | 202306 | 144 | 107.100,00 |
| 120 | Aparat ergoterapie prin mișcări de flexo extensie Chirurgie plastică și Microchirurgie | 202309 | 144 | 3.748,50 |
| 121 | Aparat mobilitate încheietură mâinii Chirurgie plastică și Microchirurgie | 202308 | 144 | 4998,00 |

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,		                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Alin Tișe                                                              Simona Gaci