|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexă  la Hotărârea nr. 56/2024 **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI** **ai obiectivului de investiții “Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca”**  *(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 148/2023 )*   |  |  | | --- | --- | | **Investitor:** | UAT Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca | | **Beneficiarul investiției:** | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23 | | **Amplasament:** | România, Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23 | | **Faza de proiectare:** | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții – elaborată conform H.G. nr. 907/2016 | | **Proiectant general:** | S.C.”PRONET” S.R.L., Zalău, Județul Sălaj |   **Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:**  1. **Indicatori tehnici**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Rezultate așteptate referitoare la Indicatori:**  **Obiectiv:** ” **Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca**”. | | | | **INDICATORI** | **Valoarea la începutul implementării proiectului** | **Valoarea la finalul implementării proiectului** | | Reabilitare termică și eficientizare energetică | 0 | 1 | | Consumul anual de energie primară (MWh/an) | 4.296.15 | 1.780.37 | | Nivelul specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) | 689,13 | 183,66 | | Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp/an) | 233,91 | 56,29 | | - scăderea consumului anual de energie pentru încălzire este de 75,94% la nivel de proiect | N/A | | | Consumul anual de energie primară din surse regenerbile (kWh/an) | 0 | 91.884,75 | | - procentul (%) de energie primară din surse regenerabile, din total energie primară, după reabilitare este de 5,16% (kWh/an), la nivel de proiect | N/A | | | Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice | 0 | 1 |   **2. Indicatori economici**   1. **Indicatori economici:** 2. Valoarea totală a investiţiei: 31.911.482,28 lei exclusiv TVA, 37.925.924,68 lei inclusiv TVA Din care C+M: 25.552.223,94 lei exclusiv TVA, 30.407.146,49 lei inclusiv TVA 3. Eșalonare: Anul I: 100% (31.911.482,28 lei fără TVA, 37.925.924,68 lei cu TVA)   **3. Durata**  Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luni  **4. Finanţarea investiţiei:**  fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul Județului Cluj și venituri proprii. |

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**